Országos Egészségbiztosítási Pénztár

1139 Budapest, Váci út 73/A.

Nyt. szám: F042/65-1/2012.

# AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Pacemakerek, implantálható cardioverter defibrillátorok (ICD) és elektródák beszerzése

# Az Ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED-en) …… napján ………..számon jelent meg.

# Az ajánlatok bontásának ideje: 2012. szeptember 11. 9:00 óra

#### Budapest, 2012. augusztus

# TARTALOMJEGYZÉK

oldal

###### I.	AJÁNLATI FELHÍVÁS	3

###### II.	SZAKMAI ÉS MŰSZAKI FELTÉTELEK	44

###### III.	SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK	64

###### IV.	AZ AJÁNLATTÉTEL FORMÁJA ÉS KÖTELEZŐ TARTALMA	66

###### V.	AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI	69

###### VI.	ÉRTÉKELENDŐ DIAGNOSZTIKAI,

###### STATISZTIKAI PARAMÉTEREK ÉS FUNKCIÓK	101

VII.	SZERZŐDÉSTERVEZET	102

###### VIII.	MELLÉKLETEK	115

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár Postai cím: Váci út 73/A. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1139 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Gacsályi Béla, Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Telefon: +36 12982508 E-mail: kozbeszerzes@oep.hu; Fax: +36 12982507 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oep.hu A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei [x] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik [ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal [ ] Regionális vagy helyi hatóság [ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal [ ] Közjogi szervezet [ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Általános közszolgáltatások [ ] Védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Környezetvédelem [ ] Gazdasági és pénzügyek [x] Egészségügy [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Szociális védelem [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Oktatás [ ] Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Pacemaker beszerzés 2012-2013. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás [ ] b) Árubeszerzés [x] c) Szolgáltatásmegrendelés [ ] Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] [ ] [ ] Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/Egyéb [x] [ ] [ ] [ ] [ ] Szolgáltatási kategória (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye 1. Semmelweis Egyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Karok Kardiológiai Központ 1122 Budapest, Városmajor u. 68. NUTS-kód: HU101 2. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 1096 Budapest, Haller u. 29. NUTS-kód: HU101 3. Magyar Honvédség Honvédkórház 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. NUTS-kód: HU101 4. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ 4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. NUTS-kód: HU321 5. Pécsi Tudományegyetem Szívgyógyászati Klinika 7643 Pécs, Ifjúság u. 13. NUTS-kód: HU231 6. Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi- Gyógyszerésztudományi Centrum Szívsebészeti Osztály 6701 Szeged, Pécsi u. 4. NUTS-kód: HU333 7. Zala Megyei Kórház Szívsebészet 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. NUTS-kód: HU223 8. Toldy Ferenc Kórház Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. 2700 Cegléd, Törteli u. 1-3. NUTS-kód: HU102 9. Balatonfüred Állami SzívKórház 8231 Balatonfüred, Gyógy tér 2. NUTS-kód: HU213 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76 NUTS-kód: HU311 11. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. NUTS-kód: HU221 12. KEM Szent Borbála Kórház 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. NUTS-kód: HU212 13. Jósa András Oktatókház Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. NUTS-kód: HU323 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet 5000 Szolnok Tószegi út 21. NUTS-kód: HU322 15. Vas Megyei Markusovszky Kórház Zrt. 9700 Szombathely, Marusovszky u. 5. NUTS-kód: HU222 16. Betegápoló Irgalmas Rend 1023 Budapest, Frankel Leó utca 54. NUTS-kód: 101 A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ] A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Szállítási szerződés pacemakerek, implantálható cardioverter defibrillátorok (ICD) és elektródák szállítására. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182000-9 Kiegészítő tárgy(ak) 33182210-4 33182100-0 33182240-3 II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [x] nem [ ] II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre [] valamennyi részre [x] II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) Összesen 7905 db (5270 db alapmennyiség+ 2635 db opció), a B Mellékletben felsorolt 13 féle pacemaker, összesen 1770 db (1180 db alapmennyiség+ 590 db opció), a B Mellékletben felsorolt 11 féle implantálható cardioverter defibrillátor (ICD), összesen 13125 db (8750 db alapmennyiség+ 4375 db opció), a B Mellékletben felsorolt 14 féle elektróda. A beszerzés mennyisége részajánlatonként (-)50%-kal eltérhet az alapmennyiségtől, a rendelkezésre álló fedezet és az árajánlatok függvényében. (A Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a legmagasabb mennyiséget közli, és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva az eltérés százalékos mértékét. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján a Kbt. 46. § (2) bekezdésének alkalmazásakor a közbeszerzés mennyiségétől történő eltérés mértékét szabadon határozhatja meg.) Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Részajánlatonként Ajánlatkérő a szerződésben foglalt mennyiség legfeljebb (+)50%-áig kiköti az opció lehetőségét változatlan vételáron és változatlan feltételek mellett azzal, hogy ajánlatkérő az opciós jogát írásban tett egyoldalú nyilatkozatával jogosult gyakorolni a szerződés hatályának lejártát megelőző 30. napig. Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: 15 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Ajánlatkérő a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként a késedelmes, illetve hibás teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettséget köt ki. A kötbér mértéke: a késedelmesen vagy hibásan leszállított Termék(ek) nettó ellenértéke után számítva napi 1 %, legfeljebb azonban a Termék(ek) nettó ellenértékének 5 %-a. A kötbérfizetésen túlmenően ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a késedelmes, vagy hibás teljesítéssel összefüggésben felmerült kártérítési követelés érvényesítésére. Ajánlatkérő a Kbt. 126. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosítékot kér a szerződés hatályának időtartamára, azzal, hogy a bankgarancia formájában nyújtott teljesítési biztosítéknak a szerződés hatályának lejárta után még 90 napig érvényben kell maradnia. A teljesítési biztosíték összege részajánlatonként: szerződéses nettó érték 3%-a, de legfeljebb 10 millió Ft. Az ajánlatkérő részére nyújtandó teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. A teljesítési biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 100320000-01743991-00000000 számú számlaszámára történő átutalással, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, a Kbt. 126. §. (6) bek. a) pontja alapján. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozzon a teljesítési biztosíték – Kbt. 126. §(4) bekezdésében előírt – határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével; a Kbt. 130.§ (3) bekezdése szerint - a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással történik. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de az ajánlatnak közös ajánlattevők esetén tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, valamint a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaik és kötelezettségeik szabályozását, továbbá csatolják a képviselő cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását tartalmazó megállapodásukat. III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [x] nem [] (adott esetben) Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56 § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bek. a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1-11 §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő (közös ajánlattevő), valamennyi, a cégkivonatában szereplő bankszámlára vonatkozó számlavezető pénzügyi intézménynek az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy mióta vezeti az ajánlattevő számláját (megjelölve a bankszámlaszámot is), fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e, és számláján előfordult-e az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – 8 napot meghaladó sorban állás. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6) bekezdései és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak. A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha számláján az Ajánlati felhívás feladásától visszaszámított megelőző 12 hónapban - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - 8 napot meghaladó sorban állás fordult elő. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1. Ajánlattevő ismertesse az ajánlat benyújtását megelőző 36 hónapban végzett, pacemakerre/ICD-re/elektródára vonatkozó legjelentősebb szállításait. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6) bekezdései és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 16. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak. M2. A Korm. rendelet. 15. § (1) bekezdés e) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja be az általa forgalmazott pacemakerre/ ICD-re/elektródára vonatkozó, független szervezet által kiállított érvényes tanúsítványt, illetve engedélyt, mely CE megfelelőségi jelölés esetén igazolja, hogy a megajánlott termék rendelkezik Uniós, vagy magyar tanúsító intézet által kiállított Megfelelőségi Tanúsítvánnyal. M3. A Korm. rendelet. 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) igazolja alkalmasságát a teljesítésbe bevonni kívánt azon szakemberek nevének, végzettségének, szakmai önéletrajzának, pontos elérhetőségének megadásával, valamint a beszerzés tárgya szerinti gyakorlati tevékenységük bemutatásával, akik részt vettek műtéti implantációban használt pacemaker, ICD és CRT készülék technikai és programozási feladataiban. Az ICD-k esetében Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja be a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló vizsgabizonyítványát. Kizárólag pacemaker és pacemaker elektródákat tartalmazó ajánlat esetén Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja be nyilatkozatát arról, hogy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek legalább 50 pacemakeres beteg implantációjában és 100 beteg után-követésében szakmai tapasztalatot szereztek. Ajánlattevő nyújtsa be az alkalmazni kívánt szakember saját kézzel aláírt önéletrajzát, valamint teljesítés során rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatát. A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább egy, olyan Európai Uniós kardiológiai centrumból származó referenciával, mely tartalmazza a megajánlott termék megnevezését és igazolja, hogy, a referenciát kiadó centrumban a megajánlott terméksor(ok) vonatkozásában legalább 1 db pacemaker/ICD/elektróda szállítására került sor az ajánlat benyújtását megelőző 36 hónapban. M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megajánlott termék nem rendelkezik érvényes CE vagy azzal egyenértékű megfelelőségi jelöléssel, és az ezt bizonyító Uniós, vagy magyar tanúsító intézet által kiállított érvényes Megfelelőségi Tanúsítvánnyal. M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább kettő, alkalmazásában álló felsőfokú végzettségű (orvos, vagy mérnök) minimálisan egyéves – a magyarországi szervizháttér biztosításához szükséges – szakmai tapasztalat (műtéti implantációban használt pacemaker, ICD és CRT készülék technikai és programozási feladataiban) birtokában lévő, magyarul beszélő szakemberrel, akik a nap 24 órájában állandó magyarországi, vagy ingyenesen hívható külföldi telefonos elérhetőséggel rendelkeznek. - ICD-t tartalmazó ajánlat esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megnevezett szakemberek nem rendelkeznek MKT-APM klinikai support licence vizsgával, vagy ESC/EHRA PM-ICD akkreditációs bizonyítvánnyal. - Kizárólag pacemaker és pacemaker elektródákat tartalmazó ajánlat esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megnevezett szakemberek nem vettek részt legalább 50 pacemakeres beteg implantációjában és 100 beteg után-követésében (clinical support tevékenység), a betegek készülékeinek programozásában, probléma-megoldásban. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x] A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ] A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ] III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ]

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt [x] Meghívásos [ ] Gyorsított meghívásos [ ] A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos [ ] Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ] Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni Gyorsított tárgyalásos [ ] A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd [ ] IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ] IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] [x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) [x] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok Részszempont Súlyszám 1. Árszempont 10 2. Szakmai-minőségi szempontok 12 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) F042/65/2012. IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató [x] Hirdetmény száma a HL-ben: 2012/S 68-111647 2012/04/06 (év/hó/nap) Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2012/09/11 (év/hó/nap) Időpont: 9:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2012/09/11 (év/hó/nap) Időpont: 9:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (év/hó/nap) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2012/09/11 (év/hó/nap) Időpont: 9:00 Hely (adott esetben): OEP – 1139 Budapest, Váci út 73/A. II. em. 246. sz. tárgyaló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ] A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2013.11.01. VI.2) a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: VI.3) További információk (adott esetben) 1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerinti hiánypótlási lehetőséget teljes körben biztosítja. 2. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2012/09/24 3. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2012/10/05. 4. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdése alapján - a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően - kell elkészítenie és benyújtania ajánlatát, 1 eredeti és 1 másolati pld-ban, világosan feltüntetve minden példányon az „eredeti ajánlat” és „ajánlat másolat” megjelölést. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van az eredeti példány az irányadó. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot + 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani, amellyel kapcsolatban ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf - vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű - file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 5. Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli. 6. Kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevő a Kbt. 45. §-ában foglaltak szerint, a kozbeszerzes@oep.hu e-mail címen kérhet. 7. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja a felelős fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 8. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza, továbbá közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell. 10. Az ajánlathoz csatolni kell: — ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésre vonatkozóan, — ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 58. § (3) bekezdésre vonatkozóan, — ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésre vonatkozóan, — az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást, — a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat, — ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű nyilatkozata valamennyi számlavezető pénzügyi intézményéről és valamennyi vezetett pénzforgalmi számlájáról, — az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját egyszerű másolatban, — amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva, — ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus adathordozón található anyag mindenben megegyezik az ajánlat eredeti példányával, — Pacemakert és elektródát tartalmazó ajánlat esetében ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek legalább 50 pacemakeres beteg implantációjában és 100 beteg után-követésében szakmai tapasztalatot szereztek. 11. Az ajánlatkérő –részenként – csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdése]. 12. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni. 13. Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest, az Ajánlati felhívás III. 2.2. és III.2.3. pont. M1., M2. és M.3. pontjaiban szigorúbban határozta meg. Így a minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 14. Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikusan, térítésmentesen a www.oep.hu/kozbeszerzesek honlapon közvetlenül hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők részére a Kbt. 49. § (5) bekezdése alapján. A dokumentáció letöltésekor Ajánlattevő az AD 10. sz. melléklet szerinti regisztrációs adatlapot köteles kitölteni, és Ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@oep.hu címre megküldeni. 15. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek). 16. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha az Ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. 17. Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-ában foglaltakra, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 18. Ajánlattevők csatolják a gyártó kizárólagos forgalmazására jogosító engedélyét. 19. A részszempontokra adható minimális pontszám 0,5 (fél), a maximális pontszám 10 (tíz). Az ezen ponthatárok közötti pontszám arányosítással kerül meghatározásra a dokumentációban foglaltak szerint. 20. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.19. pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A részszempontok értékelése a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.) szerint az arányosítás módszere szerint történik, két tizedes pontossággal az alábbiak szerint: 1. részszempont esetében: fordított arányosítás (Útmutató III. 1. b.) ba) pontja szerint) 2. részszempont esetében: egyenes arányosítás (Útmutató III. 1. b.) bb) pontja szerint) A módszertan részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A súlyozatlan pontszámok a részszempontokhoz tartozó súlyszámokkal megszorzásra kerülnek, majd az egyes részszempontokra így kapott – súlyozott – pontszámok összeadásra kerülnek. Amennyiben a pontozás eredménye nem egész szám (két tizedes jegyig vesszük figyelembe), a pontozás a kerekítés általános szabályai szerint történik. Minden egyes terméksoron (részajánlaton) belül az lesz a nyertes Ajánlattevő, amelyiknek az adott terméksorra vonatkozó összesített pontszáma a legmagasabb. 21. Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a gyártó által ellenjegyezett nyilatkozatát arról, hogy az ajánlott terméket a Magyar Köztársaság területén forgalmazhatja. 22. Ajánlattevő csatolja ajánlatához nyilatkozatát, hogy a leszállított termékek szavatossága a Felhasználó részére történő átadás napjától számítottan legalább 2 évig, a csomagolás sterilitás-biztossága pedig legalább másfél évig biztosítva legyen. 23. Ajánlattevő, illetve alvállalkozója csatolja nyilatkozatát, hogy az általa megajánlott pacemakerek rendelkeznek IS-1 bipoláris vagy IS-4 bemenettel és bidirekcionális telemetriával. 23. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozzon a teljesítési biztosíték – Kbt. 126. §(4) bekezdésében előírt – határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. 24. A szakmai –minőségi bírálat során alkalmazott alszempontok részletes ismertetését az Ajánlati dokumentáció tartalmazza. 25. Ajánlattevő – a szervizháttér biztosításával összefüggésben – nyilatkozzon, hogy a bejelentést követően mikor tudja a szervizeléshez szükséges szakemberek által nyújtott támogatást megkezdeni. 26. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a gyártó nyilatkozatát arról, hogy az Ajánlattevő akadályoztatása esetén – a vis major esetét is beleértve – a gyártó biztosítja a folyamatos ellátást az Ajánlattevő által kötött szerződés feltételei szerint. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 Internetcím (URL): Fax: +36 18828593 A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím (URL): Fax: VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 Internetcím (URL): Fax: +36 18828593 VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:.(év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 01 (OEP 1. terméksor)meghatározás Együregű szívingerlő /SSICO üzemű/ készülék.

1) A rész meghatározása Együregű szívingerlő /SSICO üzemű/ készülék.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182210-4

3) Mennyiség 1500 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 02 (OEP 2. terméksor)meghatározás Együregű szívingerlő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal.

1) A rész meghatározása Együregű szívingerlő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182210-4

3) Mennyiség 900 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 03 (OEP 3. terméksor) meghatározás Együregű MR kondicionális szívingerlő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal és MR vizsgálatra tesztelt elektródával szettben

1) A rész meghatározása Együregű MR kondicionális szívingerlő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal és MR vizsgálatra tesztelt elektródával szettben.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182210-4

3) Mennyiség 170 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 04 (OEP 4. terméksor) meghatározás Kétüregű AV szekvenciális /DDDCO üzemű/ MR kompatibilis pacemaker MR vizsgálatra tesztelt pitvari és kamrai elektródákkal szettben

1) A rész meghatározása Kétüregű AV szekvenciális /DDDCO üzemű/ MR kompatibilis pacemaker MR vizsgálatra tesztelt pitvari és kamrai elektródákkal szettben

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182210-4

3) Mennyiség 170 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 05 (OEP 5. terméksor) meghatározás Kétüregű egyelektródás /VDDRO üzemű/ pacemaker elektródával szettben. (A készülék kétüregű egy elektródás P hullám vezérelt kamraingerléses.)

1) A rész meghatározása Kétüregű egyelektródás /VDDRO üzemű/ pacemaker. (A készülék kétüregű egy elektródás P hullám vezérelt kamraingerléses.)

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182210-4

3) Mennyiség 430 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 06 (OEP 6. terméksor) meghatározás Kétüregű AV szekvenciális, /DDDR üzemű/ pacemaker pitvarfibrilláció monitorozási lehetőséggel

1) A rész meghatározása Kétüregű AV szekvenciális, /DDDR üzemű/ pacemaker pitvarfibrilláció monitorozási lehetőséggel

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182210-4

3) Mennyiség 430 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 07 (OEP 7. terméksor) meghatározás Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék minimalizált kamrai ingerléssel

1) A rész meghatározása Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék minimalizált kamrai ingerléssel

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182210-4

3) Mennyiség 510 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 08 (OEP 8. terméksor) meghatározás Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék dual szenzorral 1) A rész meghatározása Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék dual szenzorral 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182210-4 3) Mennyiség 510 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 09 (OEP 9. terméksor) meghatározás Atriobiventricularis pacemaker noninvazív elektromos repozicióval (CRT-P).

1) A rész meghatározása Atriobiventricularis pacemaker noninvazív elektromos repozicióval (CRT-P).

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182210-4

3) Mennyiség 210 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 10 (OEP 10. terméksor) meghatározás Atriobiventricularis pacemaker telemetria funkcióval és lekérdező telemetriás eszközzel(CRT-LV-T)

1) A rész meghatározása Atriobiventricularis pacemaker telemetria funkcióval és lekérdező telemetriás eszközzel (CRT-LV-T).

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182210-4

3) Mennyiség 210 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 11 (OEP 11. terméksor)  meghatározás . Implantálható loop recorder (ILR) készülék syncope diagnosztika funkcióval

1) A rész meghatározása . Implantálható loop recorder (ILR) készülék syncope diagnosztika funkcióval

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182210-4

3) Mennyiség 70 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 12 (OEP 12. terméksor) meghatározás Együregű szívingerlő /SSIRO üzemű/ készülék frekvencia válasszal újszülöttek és csecsemők részére

1) A rész meghatározása Együregű szívingerlő /SSIRO üzemű/ készülék frekvencia válasszal újszülöttek és csecsemők részére.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182210-4

3) Mennyiség 30 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 13 (OEP 13. terméksor) meghatározás Kétüregű AV szekvenciális /DDDRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal gyermekek és kistestű felnőttek részére

1) A rész meghatározása Kétüregű AV szekvenciális /DDDRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal gyermekek és kistestű felnőttek részére

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182210-4

3) Mennyiség 130 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 14 (OEP 14. terméksor) meghatározás Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal gyermekek és kistestű felnőttek részére

1) A rész meghatározása Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal gyermekek és kistestű felnőttek részére

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182100-3

3) Mennyiség 50 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 15 (OEP 15. terméksor) meghatározás . Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal

1) A rész meghatározása Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182100-0

3) Mennyiség 250 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 16 (OEP 16. terméksor) meghatározás Együregű implantálható cardioverter /single lead VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal

1) A rész meghatározása Együregű implantálható cardioverter /single lead VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182100-0

3) Mennyiség 170 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 17 (OEP 17. terméksor) meghatározás Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) IS4-es csatlakozóval és hozzá kompatibilis sokk elektródákkal

1) A rész meghatározása Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) IS4-es csatlakozóval és hozzá kompatibilis sokk elektródákkal

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182100-0

3) Mennyiség 50 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 18 (OEP 18. terméksor) meghatározás Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal

1) A rész meghatározása Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182100-0

3) Mennyiség 50 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 19 (OEP 19. terméksor) meghatározás Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) minimalizált kamraiingerléssel, sokk elektródákkal

1) A rész meghatározása Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) minimalizált kamrai ingerléssel, sokk elektródákkal

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182100-0

3) Mennyiség 150 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 20 (OEP 20. terméksor) meghatározás Kétüregű MR kondicionális implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval, pitvari és sokk elektródákkal

1) A rész meghatározása Kétüregű MR kondicionális implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval, pitvari és sokk elektródákkal

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182100-0

3) Mennyiség 50 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 21 (OEP 21. terméksor) meghatározás Atriobiventricularis implantálható cardioverter CRT-D /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) noninvazív elektromos repozícióval, sokk elektródákkal

1) A rész meghatározása Atriobiventricularis implantálható cardioverter CRT-D /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) noninvazív elektromos repozícióval, sokk elektródákkal

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182100-0

3) Mennyiség 110 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 22 (OEP 22. terméksor) meghatározás Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval CRT-D-T sokk elektródákkal

1) A rész meghatározása Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval CRT-D-T sokk elektródákkal

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182100-0

3) Mennyiség 150 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 23 (OEP 23. terméksor) meghatározás Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD)impedancia méréssel, sokk elektródákkal és bal kamrai OTW bipoláris elektródával és kiegészítő eszközeivel

1) A rész meghatározása Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) impedancia méréssel, sokk elektródákkal és bal kamrai OTW bipoláris elektródával és kiegészítő eszközeivel

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182100-0

3) Mennyiség 50 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 24 (OEP 24. terméksor) meghatározás Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) egyszerű optimalizációval, sokk elektródákkal és bal kamrai OTW bipoláris elektródával és kiegészítő eszközeivel

1) A rész meghatározása Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) egyszerű optimalizációval, sokk elektródákkal és bal kamrai OTW bipoláris elektródával és kiegészítő eszközeivel

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182100-0

3) Mennyiség 100 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 25 (OEP 25. terméksor) meghatározás Standard pitvari elektródák felnőttek részére

1) A rész meghatározása Standard pitvari elektródák felnőttek részére

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182240-3

3) Mennyiség 2550 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 26 (OEP 26. terméksor) meghatározás MR kondicionális pitvari és kamrai elektróda pár 6F-es introducerrel

1) A rész meghatározása MR kondicionális pitvari és kamrai elektróda pár 6F-es introducerrel

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182240-3

3) Mennyiség 300 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 27 (OEP 27. terméksor) meghatározás Standard kamrai elektródák felnőttek részére

1) A rész meghatározása Standard kamrai elektródák felnőttek részére

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182240-3

3) Mennyiség 1500 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 28 (OEP 28. terméksor) meghatározás Septális kamrai elektródák felnőttek részére

1) A rész meghatározása Septális kamrai elektródák felnőttek részére

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182240-3

3) Mennyiség 1500 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 29 (OEP 29. terméksor) meghatározás Speciális endocardiális (aktív) fixációs elektródák felnőttek részére

1) A rész meghatározása Speciális endocardiális (aktív) fixációs elektródák felnőttek részére

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182240-3

3) Mennyiség 1750 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 30 (OEP 30. terméksor) meghatározás . Speciális endocardiális bipoláris aktív fixációs pitvari és kamrai elektródapár csecsemők és gyermekek részére

1) A rész meghatározása . Speciális endocardiális bipoláris aktív fixációs pitvari és kamrai elektródapár csecsemők és gyermekek részére

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182240-3

3) Mennyiség 30 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 31 (OEP 31. terméksor) meghatározás Epi-myocardiális felvarrható (félgömb) fixációs unipoláris/bipoláris elektródák csecsemők és kisgyermekek részére

1) A rész meghatározása Epi-myocardiális felvarrható (félgömb) fixációs unipoláris/bipoláris elektródák csecsemők és kisgyermekek részére

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182240-3

3) Mennyiség 50 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 32 (OEP 32. terméksor) meghatározás . Epi-myocardiális „becsavarós” bipoláris fixációs elektródák csecsemők és kisgyermekek és felnőttek részére.

1) A rész meghatározása Epi-myocardiális „becsavarós” bipoláris fixációs elektródák csecsemők és kisgyermekek és felnőttek részére.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182240-3

3) Mennyiség 30 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 33(OEP 33. terméksor) meghatározás Elektróda stabilizáló stylet

1) A rész meghatározása Elektróda stabilizáló stylet

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182240-3

3) Mennyiség 90 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 34 (OEP 34. terméksor) meghatározás Elektróda eltávolító laser sheath

1) A rész meghatározása Elektróda eltávolító laser sheath

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182240-3

3) Mennyiség 50 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 35 (OEP 35. terméksor) meghatározás Bal kamrai over the wire (OTW) uni / bipoláris elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter):

1) A rész meghatározása Bal kamrai over the wire (OTW) uni / bipoláris elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter)

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182240-3

3) Mennyiség 360 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 36 (OEP 36. terméksor) meghatározás Bal kamrai over the wire (OTW) bipoláris, elektromos repozícióra alkalmas elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter)

1) A rész meghatározása Bal kamrai over the wire (OTW) bipoláris, elektromos repozícióra alkalmas elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter)

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182240-3

3) Mennyiség 240 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 37 (OEP 37. terméksor) meghatározás MR kondicionális bal kamrai bipoláris over the wire (OTW) elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter).

1) A rész meghatározása MR kondicionális bal kamrai bipoláris over the wire (OTW) elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter).

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182240-3

3) Mennyiség 120 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 38 (OEP 38. terméksor) meghatározás Bal kamrai over the wire (OTW) passzív fixációval rendelkező, bipoláris, nehezen kanülálható, kis vénákra alkalmas elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius, véna occlusiós katéter).

1) A rész meghatározása Bal kamrai over the wire (OTW) passzív fixációval rendelkező, bipoláris, nehezen kanülálható, kis vénákra alkalmas elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius, véna occlusiós katéter).

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy 33182240-3

3) Mennyiség 180 db alapmennyiség (-) 50% eltérés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

# II. FEJEZET

Szakmai és műszaki feltételek

a pacemakerek, implantálható cardioverter defibrillátorok és Elektródák kiválasztásához

# ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK:

# Általános követelmények:

- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) rendelkeznie kell legalább egy, olyan Európai Uniós kardiológiai centrumból származó eredeti vagy hiteles másolatú referenciával, mely tartalmazza a megajánlott termék megnevezését és igazolja, hogy a referenciát kiadó centrumban a megajánlott terméksor(ok) vonatkozásában, pacemaker/ implantálható cardioverter defibrillátor/ elektróda szállítására került sor az ajánlat benyújtását megelőző 36 hónapban.

- Ajánlattevő csatolja be az általa forgalmazott pacemakerre, ICD-re és elektródára vonatkozó, független szervezet által kiállított érvényes tanúsítványt, illetve engedélyt, mely CE megfelelőségi jelölés esetén igazolja, hogy a termék rendelkezik Uniós, vagy magyar tanúsító intézet által kiállított Megfelelőségi Tanúsítvánnyal.

- A szavatosság a Felhasználó részére történő átadás napjától számítottan legalább 2 évig tartson.

- A csomagolásnak a Felhasználó részére történő átadás napjától számítottan legalább másfél évig sterilitás-biztosnak kell lennie.

- Ajánlattevő csatolja ajánlatához a gyártó nyilatkozatát arról, hogy az Ajánlattevő akadályoztatása esetén – a vis major esetét is beleértve – a gyártó biztosítja a folyamatos ellátást az Ajánlattevő által kötött szerződés feltételei szerint.

- Ajánlattevő, által megajánlott pacemakernek rendelkeznie kell IS-1 bipoláris vagy IS-4 bemenettel és bidirekcionális telemetriával.

- Az Ajánlattevő által megajánlott termékhez – áruhoz – kapcsolódóan nevezetteknek mindenféle külön ellenszolgáltatás felszámítása és költségtérítés nélkül biztosítani kell azt, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szállítási szerződés alapján eszközölt teljesítés napjától számítottan a készülék teljes kihordási ideje alatt, a teljesítés helyén – ajánlati felhívás II.1.2) pontja – az Ajánlattevő által Ajánlatkérő részére rendelkezésre bocsátott specifikációban részletezettnek megfelelő programozó készülék álljon Felhasználó rendelkezésére, mindvégig rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a nap huszonnégy órájában. Azon Felhasználók részére, akik a tavalyi évben legalább 20 ICD és 20 CRT készüléket ültettek be, ezen felül további 1 ICD-re és 1 CRT-re alkalmas programozót kell biztosítani.

Tájékoztató jelleggel ez az alábbi darabszámokat jelentheti adott esetben, amennyiben pacemakert, ICD-t és CRT készüléket nyer az Ajánlattevő:

1. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Központ 3 db,

2. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 3 db,

3. Állami Egészségügyi Központ 3 db,

4. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 3 db,

5. Pécsi Tudományegyetem, Szívgyógyászati Klinika 3 db,

6. Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi- Gyógyszerésztudományi Centrum 3 db,

7. Zala Megyei Kórház 2 db,

8. Cegléd Toldy Ferenc Kórház 2 db,

9. Balatonfüred, Állami Kórház 2 db,

10. Petz Aladár Megyei Kórház 2 db,

11. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház-Rendelőintézet 2 db,

12. Markusovszky Kórház Zrt. 1 db,

13. Komárom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza 1 db,

14. Nyíregyházi Jósa András Megyei Kórház 2 db,

15. Budai Irgalmasrendi Kórház 2 db.

- Ajánlattevő (közös ajánlattevő) igazolja, hogy rendelkezik legalább kettő, alkalmazásában álló felsőfokú végzettségű (orvos, vagy mérnök) minimálisan egyéves – a magyarországi szervizháttér biztosításához szükséges – szakmai tapasztalat (műtéti implantációban használt pacemaker, ICD és CRT készülék technikai és programozási feladataiban) birtokában lévő, magyarul beszélő szakemberrel, akik a nap 24 órájában állandó magyarországi, vagy ingyenesen hívható külföldi telefonos elérhetőséggel rendelkeznek. Az igazolásnak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevét, végzettségét, szakmai önéletrajzát, pontos elérhetőségét, valamint a beszerzés tárgya szerinti gyakorlati tevékenységük bemutatását, az ajánlati felhívás III. 2. 3. M3. pontjának első bekezdése szerint.

- Az ICD-k esetében Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja be a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló vizsgabizonyítványát.

- Kizárólag pacemaker és pacemaker elektródákat tartalmazó ajánlat esetén Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja be nyilatkozatát arról, hogy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek legalább 50 pacemakeres beteg implantációjában és 100 beteg után-követésében szakmai tapasztalatot szereztek.

- Ajánlattevő nyújtsa be az alkalmazni kívánt szakember saját kézzel aláírt önéletrajzát, valamint teljesítés során rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatát.

- Ajánlattevő – a szervizháttér biztosításával összefüggésben – nyilatkozzon, hogy a bejelentést követően mikor tudja a szervizeléshez szükséges szakemberek által nyújtott támogatást megkezdeni.

- Ajánlatkérő csak a Magyarországon is külön térítés nélkül használható – az ajánlat beadásakor már használatban lévő – pacemaker és ICD funkciókat, ill. follow up lehetőségeket értékeli.

- Ajánlattevőnek lehetősége van a tendernyertes termék tenderben értékelt, annak továbbfejlesztett változatát, tulajdonságaiban mindenben megfelelő, vagy azt meghaladó készülék illetve elektróda szállítására. Erre az Ajánlattevő az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet 2./e) pontjában foglalt feltételek együttes fennállása esetén, kivételes esetben jogosult.

- Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítést biztosító mellékkötelezettségek közül (Ajánlati felhívás III.1.1) pont) a bankszámlára történő befizetést választja, úgy a megfelelő összeget az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01743991-00000000 számú „OEP ellátási számlára” kérjük átutalni!

# MINIMÁLIS MŰSZAKI FELTÉTELEK:

A megajánlandó terméksorok vonatkozásában Ajánlattevő „Az elbírálás szempontjai” című fejezetben értékelésre kerülő, az alábbi minimális műszaki feltételek között azonban külön nem részletezett szempontokat, ill. az azoknak való megfelelést is adja meg.

A megajánlandó terméksorok vonatkozásában Ajánlattevő „Az elbírálás szempontjai” című fejezetben értékelésre kerülő, az alábbi minimális műszaki feltételek között azonban külön nem részletezett szempontokat, ill. az azoknak való megfelelést is adja meg.

# Pacemakerek felnőttek részére

- Együregű szívingerlő /SSICO üzemű/ készülék:

- Paraméterek:

Súly: 28 g alatt. Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 8 év.

Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon. IS-1 uni-bipoláris. Elektróda polaritás automatikus felismerése az elektróda csatlakoztatásakor. Rtg identifikációs kód.

- Programozhatóság:

Mód: SSI, SOO, SST.

Frekvencia: 40-110/min. Impulzus amplitúdó: 1,2-6,9 V.

Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV. Kamrai érzékenység: 1,0-5,0 mV.

Hysteresis funkció: legalább min. 40/min.

Éjszakai program: on, off.

Polaritás: uni- és bipoláris egyaránt. Kamrai ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció: a generátorcserékre való tekintettel, unipoláris és bipoláris elektródával egyaránt működjön.

- Diagnosztikus funkciók:

Threshold teszt, elektróda ellenállás, élettartam kijelzés, P-R hullám mérés. Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény. Automatikus elektróda impedancia mérés.

- Együregű szívingerlő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal:

- Paraméterek:

Súly: 28 g alatt. Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 8 év.

Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon. IS-1 uni-bipoláris.. Rtg identifikációs kód.

- Programozhatóság:

Mód: SSI/R, SOO/R, SST.

Frekvencia R üzemmódban: 40-150/min. Impulzus amplitúdó: 1,2-6,9 V.

Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV. Kamrai érzékenység: 1,0-5,0 mV.

Hysteresis funkció: legalább min. 40/min.

Éjszakai program: on, off.

Kamrai ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció: a generátorcserékre való tekintettel, unipoláris és bipoláris elektródával egyaránt működjön.

- Diagnosztikus funkciók:

Threshold teszt, elektróda ellenállás, eseményszámláló, trendmonitor: (hisztogram-Holter), élettartam kijelzés, polaritás uni-bipoláris, P-R hullámmérés.

Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény.

Automatikus elektróda impedancia mérés.

- Frekvenciaválasz:

Kiterjesztett programozási lehetőséggel – a variációk számának részletezésével – követelmény.

- Együregű MR kondicionális szívingerlő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal és MR vizsgálatra tesztelt elektródával szettben:

- Paraméterek:

Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 10 év

Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon. IS-1 uni-bipoláris. Elektróda polaritás automatikus felismerése az elektróda csatlakoztatásakor. Rtg identifikációs kód.

- Programozhatóság:

Mód: SSI/R, SOO/R, SST/R.

MRI mód: On, Off

Frekvencia R üzemmódban: 40-150/min. Impulzus amplitúdó: 1,2-6,9 V.

Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV. Kamrai érzékenység: 1,0-5,0 mV.

Hysteresis funkció: legalább min. 40/min.

Éjszakai program: on, off.

Kamrai ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció: a generátorcserékre való tekintettel, unipoláris és bipoláris elektródával egyaránt működjön.

- Diagnosztikus funkciók:

Treshold teszt, elektróda ellenállás, eseményszámláló, trendmonitor: (hisztogram-Holter), élettartam kijelzés, polaritás uni-bipoláris, P-R hullámmérés.

Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény.

Automatikus elektróda impedancia mérés.

- Frekvenciaválasz:

Kiterjesztett programozási lehetőséggel – a variációk számának részletezésével – követelmény.

- MR vizsgálatra tesztelt elektródákkal szembeni követelmények:

Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

Az elektródák legyenek bipolárisak és MR kondicionálisak.

8 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető (stylettel).

Paraméterek:

Hossz: 45-60 cm. Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon vagy poliuretán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda. Elektródarögzítés: aktív és passzív fixáció.

A teljes mennyiség 50%-ában passzív és 50%-ában aktív fixációs elektróda szállítása az intézeti igényeknek megfelelő hosszban.

- Kétüregű AV szekvenciális /DDDCO üzemű/ MR kompatibilis pacemaker MR vizsgálatra tesztelt pitvari és kamrai elektródákkal szettben:

- Paraméterek:

Súly: 30 g alatt.

Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 8 év.

Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon. IS-1 uni-bipoláris. Rtg identifikációs kód.

- Programozhatóság:

Mód: DDD/R, DDI/R, VDD, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO, AAI/R-DDD/R -vagy azzal egyenértékű.

- MR kompatibilitás:

A pacemaker rendszer legyen MR kompatibilis: teljes testfelületen legyen MR vizsgálat végezhető.

MRI üzemmód: On/Off.

Alsó frekvencia határ: 40-110/min. Felső frekvencia határ: 100-150/min. Impulzus amplitúdó tartomány: 1,0-5,0 V. Pitvari refrakteritás: 300-500 ms.

Pitvari érzékenység: 0,5-2,0 mV, automatikus érzékenység állítás lehetősége.

AV késleltetési idő: 90-300 ms, rate responsive.

PMT megelőző és felfüggesztő algoritmus.

- Kamrai ingerlés minimalizálására szolgáló algoritmus:

Az algoritmus legyen tehetővé AAI-DDD és AAIR-DDDR vagy azzal egyenértékű algoritmus. Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!

- Diagnosztikus funkciók:

Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés. Intracardiális elektrogram, vagy marker EGM megléte követelmény. Automatikus elektróda impedancia mérés.

- Frekvenciaválasz:

Kiterjesztett programozási lehetőséggel – a variációk számának részletezésével – követelmény.

- Elektród: 2 db (1 db pitvari és 1 db kamrai) MRI kompatibilis bipoláris elektróda IS-1 csatlakozóval. Hossz az intézeti igények szerint

10 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető.

Irányítható stylettel vagy sheattel együtt adandó.

- Paraméterek:

Hossz: 45-58 cm. Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon vagy poliuretán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda. Elektródarögzítés: aktív vagy passzív fixáció.

- Kétüregű egyelektródás /VDDRO üzemű/ pacemaker elektródával szettben:

(A készülék kétüregű egy elektródás P hullám vezérelt kamraingerléses.)

- Paraméterek:

Súly: 30 g alatt.

Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 7 év.

Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon. IS-1 uni-bipoláris. Rtg identifikációs kód.

- Programozhatóság:

Mód: VDD, VVI, VVIR.

Alsó frekvencia határ (LRL): 40-110/min. Felső frekvencia határ (UTRL): 100-150/min. Impulzus amplitúdó: 1,2-5,0 V. Pitvari érzékenység: 0,2-1,0 mV.

Pitvari refrakteritás: 250-500 ms. AV késleltetési idő: 90-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive.

Frekvencia hysteresis funkció VDD üzemmódban: legalább min. 40/min.

Éjszakai program: on, off.

Kamrai ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció: a generátorcserékre való tekintettel, unipoláris és bipoláris elektródával egyaránt működjön.

Kiterjesztett antitachycardia funkció: részletezni kell.

- Diagnosztikus funkciók:

P-R hullámmérés, eseményszámláló, threshold teszt, elektród ellenállás, P-R hullám mérés, és trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés.

Intracardiális electrogram, vagy marker EGM követelmény.

Automatikus elektróda impedancia mérés.

- Elektróda paraméterek:

A megrendelt pacemaker mennyiséghez képest legalább 90%-ban kell elektródát biztosítani. Az elektróda max. 11 F-es introducerrel bevezethető legyen, IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzen.  A VDD elektródánál legalább két különböző csúcs-pitvari ring távolságú elektródát kell biztosítani..Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda.

Elektródarögzítés: passzív fixáció.

- Kétüregű AV szekvenciális, /DDDR üzemű/ pacemaker pitvarfibrilláció monitorozási lehetőséggel:

- Paraméterek:

Súly: legfeljebb 30 g.

Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 7 év.

Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon. IS-1 uni-bipoláris. Rtg identifikációs kód.

- Programozhatóság:

Mód: DDD, DDI, VDD, AAI, VVI, DOO, SOO. Alsó frekvencia határ (LRL): 40-110/min. Felső frekvencia határ (UTRL): 100-160/min. Impulzus amplitúdó: 1,2-5,0 V. Kamrai refrakteritás: 250-400 ms.

Pitvari érzékenység: 0,3-4,0 mV. Kamrai érzékenység: 1,0-7,5 mV. Pitvari refrakteritás: 300-500 ms. AV késleltetési idő: 90-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive.

Éjszakai program: on, off.

- Pitvarfibrilláció monitorozási funkció: részletezni kell. Automatikus IEGM tárolás:

Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!

- Diagnosztikus funkciók:

Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, P-R amplitúdó mérés, trendmonitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés.

Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény.

Automatikus elektróda impedancia mérés.

- Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék minimalizált kamrai ingerléssel:

- Paraméterek:

Súly: 30 g alatt.

Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 7 év.

Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon. IS-1 uni-bipoláris. Rtg identifikációs kód.

- Programozhatóság:

Mód: DDD/R, DDI/R, VDD, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO.

Alsó frekvencia határ: 40-110/min. Felső frekvencia határ: 100-160/min. Impulzus amplitúdó tartomány: 1,2-5,0 V. Pitvari refrakteritás: 300-500 ms.

Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV.

AV késleltetési idő: 90-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive.

Éjszakai program: on, off.

Kamrai ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció: a generátorcserékre való tekintettel, unipoláris és bipoláris elektródával egyaránt működjön.

Kiterjesztett antitachycardia funkció: részletezni kell.

- Diagnosztikus funkciók:

Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés.

Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény. Automatikus elektróda impedancia mérés.

- Frekvenciaválasz:

Kiterjesztett programozási lehetőséggel – a variációk számának részletezésével – követelmény.

- Kamrai ingerlés minimalizálására szolgáló algoritmus:

AAI-DDD üzemmódváltást, vagy azzal egyenértékű algoritmust.

Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!

- Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék dual szenzorral:

- Paraméterek:

Súly: 30 g alatt.

Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 7 év.

Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon. IS-1 uni-bipoláris. Rtg identifikációs kód.

- Programozhatóság:

Mód: DDD/frekvenciaválasz fiziológiás szenzorral, DDD/R, DDI/R, VDD, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO.

Alsó frekvencia határ: 40-110/min. Felső frekvencia határ: 100-160/min. Impulzus amplitúdó tartomány: 1,2-5,0 V. Pitvari refrakteritás: 300-500 ms.

Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV.

AV késleltetési idő: 90-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive. Éjszakai program: on, off. Kamrai ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció: a generátorcserékre való tekintettel, unipoláris és bipoláris elektródával egyaránt működjön. Kiterjesztett antitachycardia funkció: részletezni kell.

- Diagnosztikus funkciók:

Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés.

Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény.

Automatikus elektróda impedancia mérés.

- Frekvenciaválasz:

Kiterjesztett programozási lehetőséggel – a variációk számának részletezésével – követelmény.

- Szenzor:

Legalább két különböző típusú (egyik fiziológiás) frekvenciaválaszt szabályozó szenzor elérhetősége

- Kamrai ingerlés minimalizálására szolgáló algoritmus:

Üzemmódváltással vagy azzal egyenértékű algoritmussal biztosítsa a kamrai ingerlés minimalizálását. Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!

- Atriobiventricularis pacemaker noninvazív elektromos repozicióval (CRT-P):

- Paraméterek:

Súly: legfeljebb 32 g.

Élettartam: legalább 6 év (100% RV-LV pacing 2,5 V, 0,4 ms, 60 ppm, 500 Ohm).

Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon. IS-1 uni-bipoláris. Rtg identifikációs kód.

- Programozhatóság:

Mód: DDD/CRT, DDD/R, DDI/R, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO.

Alsó frekvencia határ: 40-110/min. Felső frekvencia határ: 100-160/min. Impulzus amplitúdó tartomány: 0,5-7,0 V. Pitvari érzékenység: 0,2-4,0 mV.

AV késleltetési idő: 60-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive.

RV-LV pacing egymástól független paraméterekkel.

VV időzítés.

Éjszakai program: on, off.

Kiterjesztett antitachycardia funkció: részletezni kell.

- Diagnosztikus funkciók:

Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés.

Intracardiális elektrogram megléte követelmény.

Automatikus elektróda impedancia mérés.

- Frekvenciaválasz:

Kiterjesztett programozási lehetőséggel – a variációk számának részletezésével – követelmény.

- Elektromos repozició:

Bipoláris bal kamrai elektródával legalább 5 ingerlési vektor – a variációk számának részletezésével – követelmény.

- Atriobiventricularis pacemaker telemetria funkcióval és lekérdező telemetriás eszközzel (CRT-LV-T):

- Paraméterek:

Súly: legfeljebb 32 g.

Élettartam: legalább 6 év (100% RV-LV pacing 2,5 V, 0,4 ms, 60 ppm, 500 Ohm).

Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon. IS-1 uni-bipoláris. Rtg identifikációs kód.

- Programozhatóság:

Mód: DDD/CRT, DDD/R, DDI/R, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO.

Alsó frekvencia határ: 40-110/min. Felső frekvencia határ: 100-160/min. Impulzus amplitúdó tartomány: 0,5-7,0 V. Pitvari érzékenység: 0,2-4,0 mV.

AV késleltetési idő: 60-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive.

RV-LV pacing egymástól független paraméterekkel.

VV időzítés.

Pitvari frekvencia hysteresis megléte.

Éjszakai program: on, off.

Kiterjesztett antitachycardia funkció: részletezni kell.

- Diagnosztikus funkciók:

Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés.

Intracardiális elektrogram megléte követelmény.

Automatikus elektróda impedancia mérés.

- Elektromos repozíció:

Bipoláris bal kamrai elektróda esetén legalább 3 ingerlési vektor – a variációk számának részletezésével – követelmény.

- Frekvenciaválasz:

Kiterjesztett programozási lehetőséggel – a variációk számának részletezésével – követelmény.

- Telemetria:

Lekérdező telemetriás eszköz biztosításával.

A rendszer Magyarországon működjön.

Automatikus jelentés napi rendszerességgel a beteg aktív közreműködése nélkül a beteg otthonában található technikai lehetőségektől függetlenül (vezetékes telefon, internet).

Automatikus kiértékelés és üzenet osztályozás.

Adattovábbítás a végfelhasználónak interneten keresztül.

A beteg mobilitása esetén is folyamatos működést biztosítson.

Aritmia detekció után azonnal küldött automatikus jelentés. Páciens eseményes küldési paramétereinek egyénre adoptált, felhasználó általi internetes online változtathatósága a kezelőfelületen keresztül.

- Implantálható loop recorder (ILR) készülék syncope diagnosztika funkcióval:

- Paraméterek:

Súly: 20 g alatt. Térfogat: 12 cm3 alatt. Élettartam: legalább 2 év.

Mintavételi frekvencia: legalább 128 Hz. MR vizsgálatra alkalmas.

Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon. Elektróda nélküli működés. Minden eszközhöz kézi aktivátor szükséges. Rtg identifikációs kód.

- Programozhatóság:

Detekciós zónák: min 3 db: Asystolia, Bradycardia, Tachycardia

Beteg által aktivált epizód hossza: legalább 4 perc

Aktiválás előtt rögzíthető EGM: leglább 4 perc

- Diagnosztikus funkciók:

Automatikus felismerés: bradycardia, asystolia és tachycardia

EGM tárolási kapacitás legalább 40 perc.

Beültetéskor jelnagyságot mérő funkció szükséges.

Transztelefonikus monitorozásra alkalmas

# Pacemakerek csecsemők és kisgyermekek részére

- Együregű szívingerlő /SSIRO üzemű/ készülék frekvencia válasszal újszülöttek és csecsemők részére:

- Paraméterek:

Súly: 15 g alatt. Térfogat legfeljebb 8 cm3.

Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 5 év.

Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon. IS-1 uni-bipoláris. Rtg identifikációs kód.

- Programozhatóság:

Mód: SSI/R, SOO/R.

Frekvencia R üzemmódban: 50-150/min. Impulzus amplitúdó: 1,2-4,5 V.

Érzékenység: 0,5-5,0 mV.

Autocapture funkció.

- Diagnosztikus funkciók:

Threshold teszt, elektróda ellenállás.

- Frekvenciaválasz: Programozási követelmény.

- Kétüregű AV szekvenciális /DDDRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal gyermekek és kistestű felnőtttek részére:

- Paraméterek:

Súly: 25 g alatt. Térfogat legfeljebb 17 cm3.

Autocapture funkció.

Élettartam: (impulzus amplitúdó, impulzusidő és frekvencia megadásával) legalább 10 év.

Csatlakozó: IS-1 uni-bipoláris. Rtg identifikációs kód.

- Programozhatóság:

Mód: DDD/R, DDI/R, VDD, AAI/R, VVI/R.

Frekvencia nem R üzemmódban: 30-185/min.

Impulzus-amplitúdó tartomány: 1,5-5,0 V.

Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV.

Pitvari refrakteritás: 300-500 ms. AV késleltetési idő: 90-250 ms.

AV késleltetés kiterjesztés: 0-125 ms

AV késleltetési idő: adaptív-dinamikus - rate responsive.

Intrinsic vezetést támogató algoritmus min. kamrai ingerlés elérésére.

Pitvari aritmia során kamrai regularitást biztosító algoritmus.

Nyugalmi és alvási frekvencia beállíthatóság.

Automatikus elektróda polaritás beállítás

Automatikus implantáció detekció

Pitvarfibrillációs prevenciós algoritmus (antitachycardia funkció)

- Diagnosztikus funkciók:

Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter).

Intracardiális electrogram, vagy marker EGM, vagy IEGM megléte követelmény, pitvari aritmia eseményrögzítés, kamrai aritmia eseményrögzítés, automatikus elektróda impedancia mérés, készülék általi noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat

- Frekvenciaválasz:

Kiterjesztett programozási lehetőséggel – a variációk számának részletezésével – követelmény.

# Implantálható cardioverter defibrillátorok (ICD)

Az akkreditált, legalább évi 20 VVICD-t és DDDICD-t implantáló intézetek mindegyikében a pacemaker programozáshoz használatos készüléken kívül, még egy, az ICD-hez szükséges programozó készüléket kell tíz évre ingyenes használatba adni. Beültetéskor a szállító nyújtson megfelelő technikai segítséget: ICD programozásban kellő gyakorlattal rendelkező mérnök vagy orvos biztosításával.

A defibrillátor elektródát (6-10 F) az intraoperativ igény szerint kell biztosítani: (jobb kamrai tripolaris, single lead, vena cava superior elektróda).

- Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal gyermekek és kistestű felnőtttek részére:

- Paraméterek:

Súly: 70 g alatt. Volumen 37 cm3 vagy az alatt. Élettartam: impulzus amplitúdó, impulzusidő és frekvencia megadásával: legalább 6 év. Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).

- Programozhatóság:

Mód: VVI, VVIR.

VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.

Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min. Impulzus amplitúdó: 2,0-5,4 V. Hysteresis: on, off.

Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható. Cardioversio: 5,0-30 J. Defibrillatio: legalább 30 J. Sokk hullámhossz: bifázisos.

- Diagnosztikus funkciók:

Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám shock, HF-burst, programozott extrastimuláció. Holterfunkció: RR intervallum. Intracardialis electrogram: programozhatóság pre- és postterápiás formában, a kondenzátor töltése alatt is elérhetőnek kell lennie, összességében minimum 10 perc. Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.

- Wireless,

programozó fej nélküli kommunikáció.

- Telemetria megléte előny:

Lekérdező telemetriás eszköz biztosításával.

A rendszer Magyarországon működjön.

- Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal:

- Paraméterek:

Súly: 75 g vagy alatt. Volumen 38 cm3 vagy az alatt. Élettartam: impulzus amplitúdó, impulzusidő és frekvencia megadásával: 6 év. Élettartam „sokkban”: minimum 100 db 39 J (tárolt). Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).

- Programozhatóság:

Mód: VVI, VVIR.

VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.

Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min. Impulzus amplitúdó: 2,0-6,0 V. Hysteresis: on, off.

Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható. Cardioversio/Defibrillatio. Sokk hullámforma: bifázisos. Egymástól függetlenül programozható terápiák megléte.

- Diagnosztikus funkciók:

Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám shock, HF-burst, programozott extrastimuláció. Holterfunkció: RR intervallum. Intracardialis elektrogram: programozhatóság pre- és postterápiás formában, a kondenzátor töltése alatt is elérhetőnek kell lennie, összességében minimum 10 perc.

Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet. Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.

Automatikus elektróda impedancia mérés.

- Együregű implantálható cardioverter /single lead VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal:

- Paraméterek:

Súly: 92 g vagy az alatt. Volumen 38 cm3 vagy az alatt. Élettartam: impulzus amplitúdó, impulzusidő és frekvencia megadásával: 6 év. Élettartam „sokkban”: minimum 100 db 39 J (tárolt). Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).

- Programozhatóság:

Mód: VVI, VVIR, VDD.

VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.

Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min. Impulzus amplitúdó: 2,0-7,0 V. Hysteresis: on, off.

Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható. Cardioversio/Defibrillatio. Sokk hullámforma: bifázisos. Pitvari szenzitivitás 0,2-2 mV.

- Diagnosztikus funkciók:

Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám shock, HF-burst, programozott extrastimuláció. Holterfunkció. Intracardialis electrogram. Automatikus elektróda impedancia mérés.

Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet. Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.

- Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) IS4-es csatlakozóval és hozzá kompatibilis sokk elektródákkal:

- Paraméterek:

Súly: 75 g vagy az alatt. Volumen 38 cm3 vagy az alatt. Élettartam: impulzus amplitúdó, impulzusidő és frekvencia megadásával: 6 év. Élettartam „sokkban”: minimum 100 db 39 J (tárolt). Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).

- Programozhatóság:

Mód: VVI, VVIR.

VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.

Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min. Impulzus amplitúdó: 2,0-6,0 V. Hysteresis: on, off.

Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható. Cardioversio/Defibrillatio. Sokk hullámforma: bifázisos. Egymástól függetlenül programozható terápiák megléte.

- Diagnosztikus funkciók:

Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám shock, HF-burst, programozott extrastimuláció. Holterfunkció: RR intervallum. Intracardialis electrogram: programozhatóság pre- és postterápiás formában, a kondenzátor töltése alatt is elérhetőnek kell lennie, összességében minimum 10 perc.

Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet. Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.

Automatikus elektróda impedancia mérés.

- Sokkelektróda:

IS4-es szabványnak megfelelő csatlakozó és hozzá kompatibilis sokkelektróda megléte kötelező a teljes mennyiségre.

- Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal:

- Pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmussal rendelkezzék.

- Paraméterek:

Súly: 75 g vagy alatt. Volumen 38 cm3 vagy az alatt. Élettartam: impulzus amplitúdó, impulzusidő és frekvencia megadásával: 6 év. Élettartam „sokkban”: minimum 100 db 39 J (tárolt). Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).

- Programozhatóság:

Mód: DDD/R, VVI/R, AAI/R.

VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.

Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min. Impulzus amplitúdó: 2,0-6,0 V. Frekvencia hysteresis DDD üzemmódban. Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható. Cardioversio/Defibrillatio. Sokk hullámforma: bifázisos.

- Diagnosztikus funkciók:

Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám sokk, HF-burst, programozott extrastimuláció. Holterfunkció. Intracardialis electrogram Sokk impedancia mérés sokk leadás nélkül. Automatikus elektróda impedancia mérés.

Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet. Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.

- Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) minimalizált kamrai ingerléssel, sokk elektródákkal:

- Pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmussal rendelkezzék.

- Paraméterek:

Súly: 75 g vagy az alatt. Volumen 38 cm3 vagy az alatt. Élettartam: impulzus amplitúdó, impulzusidő és frekvencia megadásával: 6 év. Élettartam „sokkban”: minimum 100 db 39 J (tárolt). Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).

- Programozhatóság:

Mód: DDD/R, VVI/R, AAI/R.

VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.

Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min. Impulzus amplitúdó: 2.0-6,0 V. Hysteresis: on, off.

Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható. Cardioversio/Defibrillatio. Sokk hullámforma: bifázisos.

Minimalizált kamrai ingerlés megvalósítására szolgáló, AAI-DDD vagy azzal egyenértékű üzemmódváltást biztosító algoritmus, a klinikai evidenciák részletezésével.

- Diagnosztikus funkciók:

Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám sokk, HF-burst, programozott extrastimuláció. Holterfunkció: RR intervallum. Intracardialis elektrogram: programozhatóság pre- és postterápiás formában, a kondenzátor töltése alatt is elérhetőnek kell lennie, összességében minimum 10 perc. Automatikus elektróda impedancia mérés.

Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet. Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.

- Kétüregű MR kondicionális implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval, pitvari és sokkelektródákkal:

- Pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmussal rendelkezzék.

- Paraméterek:

Élettartam: impulzus amplitúdó, impulzusidő és frekvencia megadásával: 6 év. Élettartam „sokkban”: minimum 100 db 39 J (tárolt). Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).

- Programozhatóság:

Mód: DDD/R, VVI/R, AAI/R.

MRI üzemmód: On, Off

VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.

Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min. Impulzus amplitúdó: 2,0-6,0 V. Frekvencia hysteresis DDD üzemmódban. Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható. Cardioversio/Defibrillatio. Sokk hullámforma: bifázisos.

- Diagnosztikus funkciók:

Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám sokk, HF-burst, programozott extrastimuláció. Holterfunkció. Intracardialis electrogram Sokk impedancia mérés sokk leadás nélkül. Automatikus elektróda impedancia mérés.

Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet. Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.

- Elektróda:

MR vizsgálatra tesztelt jobb kamrai sokkelektróda és pitvari elektróda tartozékként történő szállítása a teljes mennyiségre

- Atriobiventricularis implantálható cardioverter CRT-D /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) noninvazív elektromos repozícióval, sokk elektródákkal:

- Pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmussal rendelkezzék.

- Paraméterek:

Súly: 75 g vagy az alatt. Volumen 40 cm3 vagy az alatt. Élettartam: 100% biventricularis ingerlés 60 ppm, 2,4 V, 0,4 ms, évente 2 sokk, 6 év. Élettartam „sokkban”: minimum 100 db 39 J. Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).

- Programozhatóság:

Mód: DDD/CRT, DDD/R, VVI/R, AAI/R.

Bal és jobb kamrai ingerlés paraméterei egymástól függetlenül állíthatók.

VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.

Bradycardia terápia: frekvencia: 40-120/min. Impulzus amplitúdó: 0,5-7,5 V. Hysteresis: on, off.

Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható. Cardioversio/Defibrillatio. Sokk hullámforma: bifázisos.

Legalább 5 sokk leadásának lehetősége VF esetén, bifázisos.

- Non-invazív elektromos repozíció:

Programozható bal kamra ingerlési konfigurációk száma: minimum 4.

- Diagnosztikus funkciók:

Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám sokk, HF-burst, programozott extrastimuláció. Holterfunkció: RR intervallum. Intracardialis electrogram 3 db.

Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet. Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.

Automatikus elektróda impedancia mérés.

- Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval CRT-D-T sokk elektródákkal:

- Pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmussal rendelkezzék.

- Paraméterek:

Súly: 95 g vagy az alatt. Volumen 46 cm3 vagy az alatt. Élettartam: 100% biventricularis pacing 60 ppm, 2,4 V, 0,4 ms, évente 2 sokk, 6 év. Élettartam „sokkban”: minimum 100 db 39 J (tárolt). Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).

- Programozhatóság:

Mód: DDD/CRT, DDD/R, VVI/R, AAI/R.

Bal és jobb kamrai ingerlés paraméterei egymástól függetlenül állíthatók.

Programozható bal kamra ingerlési konfigurációk száma: min. 3.

VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.

Bradycardia terápia: frekvencia: 40-120/min. Impulzus amplitúdó: 0,5-7,5 V. Hysteresis: on, off.Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható. Cardioversio/Defibrillatio. Sokk hullámforma: bifázisos. Programozható sokk útvonal.

Legalább 5 sokk leadásának lehetősége VF esetén, bifázisos.

- Diagnosztikus funkciók:

Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám sokk, HF-burst, programozott extrastimuláció. Holterfunkció. Intracardialis electrogram.

Automatikus elektróda impedancia mérés.

Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet. Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.

- Telemetria:

Lekérdező telemetriás eszköz biztosítása előny.

A rendszer Magyarországon működjön.

Automatikus jelentés napi rendszerességgel a beteg aktív közreműködése nélkül a beteg otthonában található technikai lehetőségektől függetlenül (vezetékes telefon, internet).

Automatikus kiértékelés és üzenet osztályozás.

Adattovábbítás a végfelhasználónak interneten keresztül.

A beteg mobilitása esetén is folyamatos működést biztosítson.

Aritmia detekció után azonnal küldött automatikus jelentés. Páciens eseményes küldési paramétereinek egyénre adoptált, felhasználó általi internetes online változtathatósága a kezelőfelületen keresztül.

- Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) impedancia méréssel, sokk elektródákkal és bal kamrai over the wire (OTW) bipoláris elektródával és kiegészítő eszközeivel:

  - Paraméterek:

Súly: 75 g vagy az alatt. Volumen 40 cm3  vagy az alatt. Élettartam: 100% biventricularis pacing 60 ppm, 2,4 V, 0,4 ms, évente 2 sokk, 6 év. Élettartam „sokkban”: minimum 100 db 35 J. Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház-can, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).

- Programozhatóság:

Mód: DDD/CRT, DDD/R, VVI/R, AAI/R.

Bal és jobb kamrai ingerlés paraméterei egymástól függetlenül állítható.

VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.

Bradycardia terápia: frekvencia: 40-120/min. Impulzus amplitúdó: 0,5-6 V.

Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható. Cardioversio/Defibrillatio. Sokk hullámforma: bifázisos.

Legalább 5 sokk leadásának lehetősége VF esetén, bifázisos.

Pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmussal rendelkezzék: klinikai evidenciák felsorolása szükséges. Transthoracalis impedancia mérésen alapuló vagy azzal egyenértékű algoritmus a szívelégtelenség monitorozására, mely speciális elektróda beültetését nem igényli. A klinikai evidenciákat részletezni kell.

- Diagnosztikus funkciók:

Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám sokk, HF-burst, programozott extrastimuláció. Holterfunkció: RR intervallum. Intracardialis electrogram: programozhatóság pre- és postterápiás formában, a kondenzátor töltése alatt is elérhetőnek kell lennie, összességében minimum 10 perc. Automatikus elektróda impedancia mérés.

- Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet. Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére. A bal kamrai elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

- A bal kamrai elektródák 8 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető.

- A bal kamrai elektródák paraméterei:

Hossz: 70-90 cm között. Elektródavég vastagság: legfeljebb 6 F. Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy polyurethán vagy ezek kombinációja. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda. Nem spirális rögzítésű. 50%-ban kis felszínű (6mm2 alatt) ring elektródával. Stylet-tet és 1 db OTW drótot mellékelni kell.

- Minden 10-ik bal kamrai elektródához egy további sinus coronarius sheath és egy inner sheath szükséges

- Diszlokáció gyakoriság:

A legújabb irodalmi adatok alapján (citálva) kérjük megadni.

- Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) egyszerű optimalizációval, sokk elektródákkal és bal kamrai over the wire (OTW) bipoláris elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius, véna occlusiós katéter):

- Rendelkezzék pitvar-kamrai diszkrimináció algoritmussal.

- Paraméterek:

Súly: 95 g vagy az alatt. Térfogat: 46 cm³ vagy az alatt. Élettartam: 100% biventricularis pacing 60 ppm, 2,4 V, 0,4 ms, évente 2 sokk, 6 év. Élettartam „sokkban”: minimum 100 db 35 J. Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház-can, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).

IEGM alapú automatikus AV és VV optimalizálás.

Pitvarfibrillációt megelőző algoritmusok.

Biventricularis trigger mód.

- Programozhatóság:

Ingerlési mód: DDD(R)/CRT, DDI(R), VVI(R), AAI(R).

Bal és jobb kamrai elektróda függetlenül programozhatók.

VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.

Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min. Impulzus amplitúdó: 0,5-6 V.

Frekvencia hysteresis, negativ AV hysteresis, rate adaptive AV késleltetés, automatikus mode switch.

Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható. Cardioversio/Defibrillatio. Sokk hullámforma: bifázisos.

Programozható bal kamrai ingerlési konfigurációk száma minimálisan 3.

Sokk hullámforma: bifázisos. Programozható sokk útvonal.

- Diagnosztikus funkciók:

Elektrofiziológiai vizsgálat: T hullám sokk, HF sokk, programozott extrastimuláció.

Holter funkció. IEGM.

Automatikus impedancia, pitvari, jobb és bal kamrai küszöbmérés.

Paraméterek, beteg adatok dokumentálása, mely a nemzeti regiszter alapja lehet.

Alkalmas spontán ritmuszavarok analízisére.

Beteg riasztás.

- A bal kamrai elektródák elektródák IS-1vagy IS-4 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

- A bal kamrai elektródák 6 F vagy annál kisebb átmérőjű introducerrel legyen bevezethető.

- A bal kamrai elektródák Paraméterek:

Hossz: 75-92 cm között. Elektródavég vastagság: legfeljebb 6 F. Anyaga: titán, titán-nitrid, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy polyurethán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda.  Stylet-tet és 1db OTW drótot mellékelni kell.

- Minden 10-ik bal kamrai elektródához egy további sinus coronarius sheath és egy inner sheath szükséges

- Diszlokáció gyakoriság:

A legújabb irodalmi adatok alapján (citálva) kérjük megadni.

# Elektródák

- Standard pitvari elektródák felnőttek részére:

- Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

- Az elektródák legyenek bipolárisak.

- 8 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető (stylettel).

- Paraméterek:

Hossz: 50-65 cm. Elektródavég vastagság: 8 F-nél kisebb. Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy poliuretán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda. Elektródarögzítés: passzív fixáció. Az elektródavég felülete legfeljebb 2,5 mm2és a gyűrű elektróda felülete legalább 20 mm2.

- MR kondicionális pitvari és kamrai elektróda pár 6F-es introducerrel:

- Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

- Az elektródák legyenek bipolárisak és MR vizsgálatra teszteltek, MR kondicionálisak

- Legyen elérhető aktív és passzív fixációval is.

- 6 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető (stylettel).

- Paraméterek:

Hossz: 45-60 cm. Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon vagy poliuretán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda. Elektródarögzítés: aktív és passzív fixáció.

A teljes mennyiség 50%-ban passzív és 50%-ban aktív fixációs elektróda szállítása az intézeti igényeknek megfelelő hosszban.

- Standard kamrai elektródák felnőttek részére:

- Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

- Az elektródák legyenek bipolárisak.

- 8 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető (stylettel).

- Alacsonyabb bipol-távolság és kisebb ingerlési felület előny.

- Paraméterek:

Hossz: 50-65 cm. Elektródavég vastagság: 8 F-nél kisebb. Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy poliuretán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda. Elektródarögzítés: passzív fixáció. Az elektródavég felülete legfeljebb 2,5 mm2és a gyűrű elektróda felülete legalább 20 mm2.

- Septális kamrai elektródák felnőttek részére:

- Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

- Az elektródák legyenek bipolárisak.

- Septális implantációra alkalmas.

- 8 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető (stylettel).

- Alacsonyabb bipol-távolság és kisebb ingerlési felület előny.

- Magas impedancia előny.

- Paraméterek:

Hossz: 50-65 cm. Elektródavég vastagság: 8 F-nél kisebb. Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon vagy poliuretán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda. Elektródarögzítés: passzív fixáció. Az elektródavég felülete legfeljebb 2,5 mm2és a gyűrű elektróda felülete legalább 20 mm2.

- Speciális endocardiális (aktív) fixációs elektródák felnőttek részére:

- Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

- Az elektródák legyenek bipolárisak.

- 10 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető.

- Paraméterek:

Hossz: 50-65 cm. Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy poliuretán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda.

Elektródarögzítés: aktív fixáció (belső csavarmenettel). A vékonyabb bipoláris elektróda (5-10 F) a megfelelőbb. Pitvari és kamrai implantációhoz.

- Speciális endocardiális bipoláris aktív fixációs pitvari és kamrai elektródapár csecsemők és gyermekek részére:

- Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

- Az elektródák legyenek bipolárisak.

- 6 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető.

- Paraméterek:

Hossz: 50-65 cm. Elektródavég vastagság: kisebb, mint 6 F. Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon. Felszín: szteroiddal bevont elektróda.

Elektródarögzítés: aktív fixáció (belső csavarmenettel). Pitvari és kamrai implantációhoz.

Pitvari elektróda a vezetődrót eltávolítása után „J” alakú legyen.

Speciális burkolat, mely megakadályozza az elektróda kitapadását.

- Epi-myocardiális felvarrható (félgömb) fixációs unipoláris/bipoláris elektródák csecsemők és kisgyermekek részére:

- Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

- Hosszméretben (25cm).

- Elektródarögzítés:” felvarrható félgömb”.

Uni-Bipoláris 25-75%-ban, szteroidbevonattal.

- Epi-myocardiális „becsavarós” bipoláris fixációs elektródák csecsemők és kisgyermekek és felnőttek részére:

- Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

- Két hosszméretben (40-65 cm között).

- Elektródarögzítés: aktív fixáció.

- Uni-Bipoláris arány Intézeti igény szerint. Szteroidbevonattal.

- Elektróda stabilizáló stylet:

- Elektróda eltávolítására alkalmas stylet.

- Pacemaker és ICD elektróda eltávolításához használatos locking stylet,

- Paraméterek:
65 cm, vagy annál nagyobb hasznos hossz, 0,33-0,81 mm belső lumenátmérő bíró, elektródák eltávolításához, amely az elektródából eltávolítható, illetve újrapozícionálható, szakítószilárdsága >20 N.

- Minden tizedik locking stylet-hez szükséges egy pár műanyag, teleszkópos sheath biztosítása az igény szerinti méretben.

- Elektróda eltávolító laser sheath:

- Pacemaker és defibrillátor elektróda eltávolításához használatos, alacsony hőmérsékletű, ultraibolya vágó lézer energiát biztosító sheath,

- Paraméterek:
12-16 F átmérőben, de legalább 3 különböző méretben, és legalább 45 cm hasznos munkahosszal.

- Minden sheathez biztosítandó legalább 1 kompatibilis külső bevezető hüvely.

- A tendernyertes szállítónak biztosítania kell a laser sheath müködtetéséhez szükséges, azzal mindenben kompatibilis külső laser generátor rendelkezésre állását.

- Bal kamrai over the wire (OTW) uni / bipoláris elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter):

- Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

8 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető.

- Paraméterek:

Hossz: 70-90 cm között. Elektródavég vastagság: legfeljebb 6 F. Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy polyurethán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda. Elektróda rögzítés passzív. Stylet-tet és OTW drótot mellékelni kell.

- Max 50% -ig adható legfeljebb 5 F unipoláris elektróda

- Minden 10-ik bal kamrai elektródához egy további sinus coronarius sheath és egy  inner sheath szükséges

- Diszlokáció gyakoriság:

A legújabb irodalmi adatok alapján (citálva) kérjük megadni.

- Bal kamrai over the wire (OTW) bipoláris, elektromos repozícióra alkalmas elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter):

- Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

6 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető.

- Paraméterek:

Hossz: 70-90 cm között. Elektródavég vastagság: legfeljebb 5 F. Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy polyurethán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda. Elektróda rögzítés passzív, elektródák (pólusok) azonos méretűek és steroiddal bevontak kell legyenek a hatékony elektromos repozíció érdekében  Stylet-tet és OTW drótot mellékelni kell.

- Minden 10-ik bal kamrai elektródához egy további sinus coronarius sheath és egy  inner sheath szükséges

- Diszlokáció gyakoriság:

A legújabb irodalmi adatok alapján (citálva) kérjük megadni.

- MR kondicionális bal kamrai bipoláris over the wire (OTW) elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter):

- Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

- 8 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető.

- Paraméterek:

Hossz: 70-90 cm között. Elektródavég vastagság: legfeljebb 6 F. Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy polyurethán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda. Stylet-tet és OTW drótot mellékelni kell.

MRI vizsgálatokra tesztelt, MR kondicionális verziót kell szállítani.

- Minden 10-ik bal kamrai elektródához egy további sinus coronarius sheath és egy inner sheath szükséges

- Diszlokáció gyakoriság:

A legújabb irodalmi adatok alapján (citálva) kérjük megadni.

- Bal kamrai over the wire (OTW) passzív fixációval rendelkező, bipoláris, nehezen kanülálható, kis vénákra alkalmas elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius, véna occlusiós katéter):

- Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.

- 6 F vagy annál kisebb átmérőjű introducerrel legyen bevezethető.

- Paraméterek:

Hossz: 75-92 cm között. Elektródavég vastagság: legfeljebb 5 F. Anyaga: titán, titán-nitrid, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy polyurethán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda. Stylet-tet és OTW drótot mellékelni kell.

- Minden 10-ik bal kamrai elektródához egy további sinus coronarius sheath és egy inner sheath szükséges

- Diszlokáció gyakoriság:

A legújabb irodalmi adatok alapján (citálva) kérjük megadni.

# Kiegészítő anyagok

# A/ Adapter:

- Csatlakozó nélküli elektródához kúpszerű vagy a vezetőbe csavarható adapter IS-1 csatlakozójú elektródához.

- Minden 100 db elektródához 1 adapter, tartozékként.

# B/ Introducer:

- A különböző elektróda átmérőknek megfelelően 6-11 F.

- Minden második elektródához, az elektródáknak megfelelően, tartozékként.

# C/ Szilikon olaj elektródákhoz:

- Minden 100 db elektródához 1 szilikon olaj, tartozékként.

# D/ Ragasztó elektródákhoz:

- Minden 100 db elektródához 1 ragasztó, tartozékként.

# E/ Pacemaker/ICD betegigazolvány és magyar nyelvű tájékoztató:

- Valamennyi pacemakerhez és ICD-hez, tartozékként.

Amennyiben a leszállításra kerülő termékek darabszáma nem éri el a fenti mennyiségeket, akkor minimálisan 3-3 db Szilikon olajat, ragasztót, adaptert kell centrumonként a felhasználók rendelkezésére bocsátani.

# Programozó

A programozót a szállító ingyenesen természetben bocsátja rendelkezésre. A telepítést, az üzemszerű működés biztosítását, valamint a használat betanítását legkésőbb az első szállítással egy időben kell elvégezni. Az erről kötelezően készült jegyzőkönyvet az első számlához mellékelni kell.

A programozó készülékkel szemben támasztott követelmények:

- Paraméterek:

Hordozható, súlya kisebb, mint 12 kg.

Számítógép vagy célszámítógép alapú programozó, rendelkezzék kiíróval: 25-50 mm/s EKG papír sebesség, 3 csatornás és intracardialis jelregisztrálási lehetőség marker megjelenítéssel. Monitor: EKG és IEGM megjelenítés, 3 csatorna.

Regisztrálási és monitorsebesség 25-50 mm/s.

Panic vagy emergency button aktiválása után min. 5 sec-on belül ingereljen.

# III. FEJEZET

# Szállítási és fizetési feltételek

1.	Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kijelenti, hogy a beszerzés finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

2.	Ár

2.1.	Az ajánlati árat terméksoronként (részajánlatonként), magyar Ft-ban (HUF) nettó és bruttó áron is meg kell adni, a 2.5. ártáblázat kitöltésével. Az ár tartalmazza a csomagolás költségét, a felhasználó intézmény telephelyére történő szállítás költségét, a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot, a forgalmazással kapcsolatos minden ráfordítást. A megajánlott, fentiek szerint közölt ajánlati áron felül nyújtott további kedvezményt az értékelés során nem vesszük figyelembe.

2.2.	Amennyiben Ajánlattevő közösségi adószámmal rendelkezik, köteles azt megadni, és köteles az általa megajánlott termék érvényes vámtarifa számát rögzíteni.

  - Egyben nyilatkoznia kell az árban alkalmazott ÁFA tartalom mértékéről.

  - Az Ajánlattevő által megadott árak az ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között nem változtathatóak. A szerződés időtartama alatt az esetleges forint árfolyamának változása esetén sem módosulhat az ajánlati ár. Az ajánlati ár kizárólag az ÁFA jogszabályi változásának következményeként változik a jogszabályi változásnak megfelelően, a jogszabályi változásnak megfelelő tartalommal.

2.5.	A beszerzendő mennyiség a kiírt részajánlatonkénti alapmennyiségektől (-) 50 %-ban eltérhet, az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában részletezettek szerint.

Ajánlattevő nyertesként történt kihirdetése esetén az ajánlati felhívás VI.3.) pontjában meghatározott időpontban köteles az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és az ajánlatának tartalma szerint szerződést kötni Ajánlatkérővel.

3.	Szállítás

3.1.	A teljesítés helye:

# 1.		Semmelweis Egyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Karok

# Kardiológiai Központ

# Budapest, Városmajor u. 68.

# NUTS-kód: HU101

# 2.		Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

# Budapest, Haller u. 29.

# NUTS-kód: HU101

# 3.		Magyar Honvédség Honvédkórház

# Budapest, Róbert Károly krt. 44.

# NUTS-kód: HU101

# 4.		Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

# Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ

# Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.

# NUTS-kód: HU321

# 5.		Pécsi Tudományegyetem

# Szívgyógyászati Klinika

# Pécs, Ifjúság u. 13.

# NUTS-kód: HU231

# 6.	Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi- Gyógyszerésztudományi Centrum Szívsebészeti Osztály

# Szeged, Pécsi u. 4.

# NUTS-kód: HU333

# 7.		Zala Megyei Kórház Szívsebészet

# Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.

# NUTS-kód: HU223

# 8.		Toldy Ferenc Kórház Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft.

# Cegléd, Törteli u. 1-3.

# NUTS-kód: HU102

# 9.		Balatonfüred Állami SzívKórház

# Balatonfüred, Gyógy tér 2.

# NUTS-kód: HU213

# 10.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

# Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76

# NUTS-kód: HU311

# 11. 	Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

# Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

# NUTS-kód: HU221

# 12.	KEM Szent Borbála Kórház

# Tatabánya, Dózsa György út 77.

# NUTS-kód: HU212

# 13.	Jósa András Oktatókház Nonprofit Kft.

# Nyíregyháza, Szent István u. 68.

# NUTS-kód: HU323

# 14.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet

# Szolnok Tószegi út 21.

# NUTS-kód: HU322

# 15.	Vas Megyei Markusovszky Kórház Zrt.

# Szombathely, Marusovszky u. 5.

# NUTS-kód: HU222

# 16.	Betegápoló Irgalmas Rend

# Budapest, Frankel Leó utca 54.

# NUTS-kód:

# HU101

# IV. FEJEZET

# Az ajánlattétel formája és kötelező tartalma

- Az ajánlat költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli. Az eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségével kapcsolatban.

- Kiegészítő tájékoztatás

Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal kell megadni a Kbt. 45. §. (2) bekezdés alapján.

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidőben nem tudja megadni. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.

- Az ajánlattétel nyelve

Magyar. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű, felelős fordítása is benyújtandó. A fordítással nem rendelkező idegen nyelvű iratokat az Ajánlatkérő az értékelés során, figyelmen-kívül hagyja.

- Az ajánlat formai követelményei

Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (1) és 61. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatot 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az eredeti, világosan feltüntetve minden példányon az „eredeti ajánlat” és „ajánlat másolat” megjelölést. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van az eredeti példány az irányadó.

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot + 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani, amellyel kapcsolatban ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

5.	Az ajánlat lezárása és jelölése

Ajánlattevőknek az ajánlat valamennyi példányát egy közös borítékba kell zárnia.

A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:

- OEP 1139 Budapest, Váci út 73/A., II. em. 255. sz. iroda

- Ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét

„Pacemakerek, implantálható cardioverter defibrillátorok (ICD) és elektródák beszerzése”

A boríték ajánlatot tartalmaz. / „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”

Lezáratlan borítékot (csomagot) Ajánlatkérő nem vesz át.

Amennyiben a boríték (csomag) nincs a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért.

Az ajánlatok felbontásának időpontja, helye:

Időpont:	2012. szeptember 11. napján 900 órakor

Helyszín:	OEP 1139 Budapest, Váci út 73/A., II. emelet 246. sz. tárgyaló.

A bontáson résztvevők: A Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerinti személyek.

A késedelmesen beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő felbontatlanul őrzi meg.

Lezáratlan borítékot az Ajánlatkérő nem vesz át.

A postai úton benyújtott ajánlatok ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az Ajánlattevőt terheli.

Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, amelyek ezen időpontig az Ajánlatkérő által meghatározott címre – irodába – benyújtásra kerültek.

6.	 Az ajánlat pénzneme

Az árakat magyar pénznemben, azaz forintban (HUF) kell megadni.

7.	Az ajánlatok érvényessége

7.1.	Az ajánlati kötöttség a Kbt. 83. §–ának (7) bekezdése értelmében az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az Ajánlattevő legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig kötve van az ajánlatához.

7.2.	A közbeszerzésekről szóló törvény 65. § (2) bekezdésében szabályozott esetben Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

8.	 Az ajánlattétel formája és aláírása

Az ajánlattevő ajánlatát az Ajánlati felhívás VI.3.4. pontjában foglaltak szerint kell elkészíteni.

- Egyéb információk

Nyertes Ajánlattevő csatolja jelen közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követő ötödik napon a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként késedelmes, hibás teljesítés, továbbá a Szállító érdekkörében felmerült okok miatti meghiúsulás esetére – az ajánlati felhívás III. 1.1) pontjában előírt teljesítési biztosítékot a Kbt. 126.§ (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

8.1.	A biztosíték teljesíthető:

    - a Magyar Államkincstárnál vezetett – 10032000-01743991-00000000 számú – OEP Ellátási számlájára történő átutalással. Ez esetben kérjük, hogy az átutalás beazonosíthatósága érdekében a befizetési bizonylat közlemény rovatában tüntessék fel a „Pacemaker beszerzés 2012-2013..” megnevezést. Az átutalást igazoló bankkivonat eredeti példányát kérjük Ajánlatkérőhöz a megadott határidőig benyújtani;

    - bankgaranciával, mely esetben a bankgarancia eredeti példányát kell Ajánlatkérőhöz a megadott határidőig benyújtani. A teljesítési bankgarancia hatálya a szerződés hatályához igazodik, azon túl további 90 napig érvényben kell maradnia, melyet a szerződéses időszak teljes tartamára a nyertes Ajánlattevő köteles szolgáltatni;

8.1.3.	biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, melyet Ajánlatkérőhöz a megadott határidőig kérünk benyújtani.

A teljesítési biztosíték nyertes Ajánlattevő által fentiekben választott formája a Szállítási szerződés 2. számú mellékletét képezi.

A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában az ajánlati felhívásra, a közbeszerzési eljárásra és a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződésre a Magyar Köztársaság területén hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, ide értve mindenekelőtt a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben foglaltakat.

# V. FEJEZET

# Az elbírálás szempontjai

1.	Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

# Az összességében legelőnyösebb ajánlat, a Kbt. 71. § (2) bekezdésének b) pontja szerint.

Az egyes terméksorok elbírálási részszempontjait az alábbiakban található táblázatok tartalmazzák.

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít arra, hogy ajánlattevők az ajánlati felhívás „B” mellékletében meghatározott valamennyi terméksor vonatkozásában egy vagy több terméksorra részajánlatot tegyenek.

# Az egyes terméksorok (részajánlatok) külön elbírálási egységet képeznek az Ártáblázat sorai szerint.

A részszempontokra adható minimális pontszám 0,5 (fél), a maximális pontszám 10 (tíz). Az ezen ponthatárok közötti pontszám arányosítással kerül meghatározásra a következő képletek szerint:

a.	Amennyiben Ajánlatkérő számára a magasabb érték a megfelelőbb:

| P-Pmin | = | Avizsgált |
| --- | --- | --- |
| Pmax-Pmin |  | Alegjobb |

ahol

P:			a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;

Pmax: 		a pontskála felső határa;

Pmin 		a pontskála alsó határa;

Alegjobb 		a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme;

Alegroszabb 	a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme;

Avizsgált	 	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

  - Amennyiben Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a megfelelőbb:

| P-Pmin | = | Alegjobb |
| --- | --- | --- |
| Pmax-Pmin |  | Avizsgált |

ahol

P:			a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;

Pmax: 		a pontskála felső határa;

Pmin 		a pontskála alsó határa;

Alegjobb 		a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme;

Alegroszabb 	a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme;

Avizsgált	 	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A fenti képletek alapján kapott (súlyozatlan) pontszámok a részszempontokhoz tartozó súlyszámokkal megszorzásra kerülnek, majd az egyes részszempontokra így kapott – súlyozott – pontszámok összeadásra kerülnek.

Amennyiben a pontozás eredménye nem egész szám (három tizedes jegyig vesszük figyelembe), a pontozás a kerekítés általános szabályai szerint történik.

Minden egyes terméksoron (részajánlaton) belül az lesz a nyertes Ajánlattevő, amelyiknek az adott terméksorra vonatkozó összesített pontszáma a legmagasabb.

1. Terméksor: Együregű szívingerlő /SSICO üzemű/ készülék

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Programozható frekvencia-hysteresis paraméterek (db) | 2 | A legtöbb programozható frekvencia hysteresis funkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Intracardiális jel (db) | 1 | A legtöbb intracardiális jelet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Élettartam (év) | 4 | A leghosszabb élettartamot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi arányosan kevesebbet. Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V (Capture funkció nélkül); 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni. |
| Frekvencia (db) | 2 | A teljes tartományban a legtöbb programozható paraméterszámot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Impulsus amplitúdó (db) | 2 | A teljes tartományban a legtöbb programozható paraméterszámot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Pitvari érzékenység (mV) | 1 | A 0,1-0,5 mV-os tartományban a legnagyobb érzékenységet (a legkisebb értéket) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

2. Terméksor: Együregű szívingerlő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Programozható frekvencia-hysteresis paraméterek (db) | 2 | A legtöbb programozható frekvencia hysteresis funkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Élettartam (év) | 4 | A leghosszabb élettartamot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi arányosan kevesebbet. Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V (Capture funkció nélkül); 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni. |
| Frekvencia R üzemmódban (db) | 1 | Az alsó és felső frekvencia határon belül a legtöbb programozható paraméterszámot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Impulsus amplitúdó (db) | 1 | A teljes tartományban a legtöbb programozható paraméterszámot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Szenzor programozható paramétereinek száma (db) | 1 | A legtöbb programozható paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektróda polaritás automatikus felismerése az elektróda csatlakoztatásakor (db) | 1 | Az elektróda csatlakoztatásakor a legtöbb elektróda polaritást automatikusan felismerő funkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 2 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |

3. Terméksor: Együregű MR kondicionális szívingerlő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal és MR vizsgálatra tesztelt elektródával szettben

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Programozható frekvencia-hysteresis paraméterek (db) | 1 | A legtöbb programozható frekvencia hysteresis funkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Élettartam (év) | 2 | A leghosszabb élettartamot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi arányosan kevesebbet. Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V (Capture funkció nélkül); 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni. |
| Frekvencia R üzemmódban (db) | 1 | Az alsó és felső frekvencia határon belül a legtöbb programozható paraméterszámot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 1 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| MR vizsgálatra tesztelt elektróda verziók (db) | 3 | A legtöbb MR vizsgálatra tesztelt elektróda verziót (fixáció és hossz) megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| MR kondicionális elektródavég vastagsága (F) | 2 | A legvékonyabb elektródavéget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| MRI üzemmód programozhatósága (db) | 2 | A legtöbb MRI vizsgálathoz programozható ingerlési módot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

4. Terméksor: Kétüregű AV szekvenciális /DDDCO üzemű/ MR kompatibilis pacemaker MR vizsgálatra tesztelt pitvari és kamrai elektródákkal szettben

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek | 3 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| Tárolt EGM mennyisége (perc) | 3 | A legtöbb tárolt EGM (összesen) percet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródafelület nagyság | 2 | A legkisebb ingerlő csúcsi elektróda felületet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródavég vastagsága | 2 | A legvékonyabb elektródavéget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Bipolus távolság | 2 | A legalacsonyabb bipolus távolságot mutató elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

5. Terméksor: Kétüregű egyelektródás /VDDRO üzemű/ pacemaker elektródával

(A készülék kétüregű egy elektródás P hullám vezérelt kamraingerléses.)

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Élettartam (év) | 2 | A leghosszabb élettartamot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi arányosan kevesebbet. Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V (Capture funkció nélkül); 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni. |
| Pitvari érzékenység (mV) | 1 | A legkisebb pitvari érzékenységet – (0,1-0,2 mV) –ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Hysteresis (frekvencia) (db) | 1 | A legtöbb programozható frekvencia hysteresis funkciót (frekvencia, kereső, repetitív vagy ezekkel egyenértékű) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Hysteresis (AV-delay) vagy azzal egyenértékű algoritmus (db) | 2 | A legtöbb programozható AV-delay hysteresis funkciót, vagy azzal egyenértékű algoritmust ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 2 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| Elektróda polaritás automatikus felismerése az elektróda csatlakoztatásakor (db) | 1 | Az elektróda csatlakoztatásakor a legtöbb elektróda polaritást automatikusan felismerő funkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Különböző tip-pitvari sense távolság választék (db) | 1 | A legtöbb tip-pitvari sense távolság választékot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Kamrai bipolus távolság (mm) | 1 | A legalacsonyabb bipolus távolságot mutató elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Bipoláris végű elektródatest vastagsága (mm) | 1 | A legvékonyabb elektródát (introducer méret stylettel) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

6. Terméksor: Kétüregű AV szekvenciális, /DDDR üzemű/ pacemaker pitvarfibrilláció monitorozási lehetőséggel

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Hysteresis (AV-delay) vagy azzal egyenértékű algoritmus (db) | 1 | A legtöbb programozható AV-delay hysteresis funkciót, vagy azzal egyenértékű algoritmust ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 2 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| Pitvarfibrilláció korai felismerésének lehetősége (nap) | 1 | A pitvarfibrilláció korai felismerésének mértéke napban. A legnagyobb időnyereséget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Élettartam (év) | 2 | A leghosszabb élettartamot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi arányosan kevesebbet. Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V (Capture funkció nélkül); 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni. |
| IEGM tárolás (perc) | 2 | A leghosszabb programozható IEGM tárolást/2 csatorna ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Pitvarfibrilláció prevenciós algoritmus száma (db) | 2 | A legtöbb PF prevenciós algoritmust ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Antitachycardia programfunkciók száma (db) | 1 | A legtöbb antitachycardia programfunkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektróda polaritás automatikus felismerése az elektróda csatlakoztatásakor (db) | 1 | Az elektróda csatlakoztatásakor a legtöbb elektróda polaritást automatikusan felismerő funkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

7. Terméksor: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék minimalizált kamrai ingerléssel

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Élettartam (év) | 3 | A leghosszabb élettartamot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi arányosan kevesebbet. Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V (Capture funkció nélkül); 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni. |
| Pitvari ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció (db) | 1 | Pitvari ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció megléte esetén maximális pontot, hiánya esetén nem jár pont. |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 2 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| Hysteresis (frekvencia) (db) | 1 | A legtöbb programozható frekvencia hysteresis funkciót (frekvencia, kereső, repetitív vagy ezekkel egyenértékű) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| AAI-DDD üzemmódváltást biztosító, vagy azzal egyenértékű algoritmus (db) | 4 | A legtöbb AAI-DDD üzemmódváltást biztosító algoritmust ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektróda polaritás automatikus felismerése az elektróda csatlakoztatásakor (db) | 1 | Az elektróda csatlakoztatásakor a legtöbb elektróda polaritást automatikusan felismerő funkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

8. Terméksor: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék dual szenzorral

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Hysteresis (AV-delay) vagy azzal egyenértékű algoritmus (db) | 2 | A legtöbb programozható AV-delay hysteresis funkciót, vagy azzal egyenértékű algoritmust ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 1 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| A két szenzor programozható paramétereinek száma (db) | 2 | A legtöbb programozható paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Holter IEGM tárolási lehetőség (perc) | 1 | A leghosszabb IEGM/2 csatorna (min) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet |
| Pitvarfibrilláció korai felismerésének lehetősége (nap) | 1 | A pitvarfibrilláció korai felismerésének mértéke napban. A legnagyobb időnyereséget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Antitachycardia programfunkciók száma (db) | 1 | A legtöbb antitachycardia programfunkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| MRI vizsgálatokra tesztelt készülék szállítása (%) | 3 | A legmagasabb százalékot biztosító ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Mentális terhelésre reagáló szenzor | 1 | Mentális terhelésre reagáló szenzor funkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. A szenzor működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell. |

9. Terméksor: Atriobiventricularis pacemaker noninvazív elektromos repozicióval (CRT-P)

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 2 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| Intracardiális jel (db) | 2 | A legtöbb intracardiális csatornát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Bal kamrai ingerlési vektorok száma (db) | 3 | A legtöbb ingerlési vektort ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Holter IEGM tárolási lehetőség (perc) | 3 | A leghosszabb IEGM/2 csatorna (min) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet |
| Antitachycardia programfunkciók száma (db) | 1 | A legtöbb antitachycardia programfunkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Alsó és felső frekvencia határ (db) | 1 | A teljes tartományban a legtöbb programozható paraméterszámot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

10. Terméksor: Atriobiventricularis pacemaker telemetria funkcióval és lekérdező telemetriás eszközzel (CRT-LV-T)

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 3 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| Automatikus retrográd vezetés mérése (db) | 1 | A legtöbb automatikus retrográd vezetés mérési programot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Bal kamrai ingerlési vektorok száma (db) | 2 | A legtöbb bal kamrai ingerlési vektort ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Intracardiális jel (db) | 1 | A legtöbb intracardiális csatornát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Antitachycardia programfunkciók száma (db) | 1 | A legtöbb antitachycardia programfunkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| MRI vizsgálatokra tesztelt készülék és bal kamrai elektróda szállítása (%) | 3 | A legnagyobb százalékot (max 10%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Fiziológiás szenzor funkciók száma (db) | 1 | A legtöbb fiziológiás (mentális stresszre is reagáló) szenzor funkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

11. Terméksor Implantálható loop recorder (ILR) készülék syncope diagnosztika funkcióval

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Tárolt EGM mennyisége (perc) | 1 | A legtöbb tárolható EGM-et ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Leghosszabb tárolható epizód (perc) | 1 | A leghosszabb tárolható epizódot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Beteg általi aktiválás esetén pre trigger rögzíthető IEGM (perc) | 3 | A leghosszabb pre trigger rögzíthető időt ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Mintavételi frekvencia (Hz) | 1 | A legmagasabb mintavételi frekvenciát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Transztelefonos monitorozás lehetősége, Magyarországon működő rendszer segítségével | 3 | A legtöbb monitorozható paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon | 3 | A legtöbb transztelefonikus monitorozás lehetőségét (transztelefonikus eszköz) max 20%-ig ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

12. Terméksor: Együregű szívingerlő /SSIRO üzemű/ készülék frekvencia válasszal újszülöttek és csecsemők részére

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Méret szempont (cm3) | 6 | A legkisebb méretet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Autocapture vagy azzal egyenértékű funkciók száma (db) | 2 | A legtöbb programozható autocapture funkcióval rendelkező ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Élettartam (év) | 3 | A leghosszabb élettartamot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi arányosan kevesebbet. Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V (Capture funkció nélkül); 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni. |
| Intracardiális jel (db) | 1 | A legtöbb intracardiális jelet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

13. Terméksor: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal gyermekek és kistestű felnőttek részére

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Méret szempont (cm3) | 6 | A legkisebb méretet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Autocapture vagy azzal egyenértékű funkciók száma (db) | 2 | A legtöbb programozható autocapture funkcióval rendelkező ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Élettartam (év) | 1 | A leghosszabb élettartamot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi arányosan kevesebbet. Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V (Capture funkció nélkül); 0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni. |
| Szenzorok száma, vagy több szenzort szimuláló speciális algoritmus (db) | 1 | A legtöbb szenzorszámú készüléket (vagy speciális algoritmus esetén a szimulált szenzorok száma) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Intracardiális jel (db) | 1 | A legtöbb intracardiális jelet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Intrinsic vezetést támogató algoritmus min. kamrai ingerlés elérésére (db) | 1 | A legtöbb intrinsic vezetést támogató algoritmus programozható paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

14. Terméksor: Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal gyermekek és kistestű felnőttek részére

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 2 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| Holter-IEGM funkció (perc) | 1 | A leghosszabb IEGM (min) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Kondenzátor töltése alatt antitachycardia ingerlés (db) | 1 | A legtöbb kondenzátor töltése alatti antitachycardia ingerlési paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Sokkelektróda impedancia mérése sokkleadás nélkül (db) | 1 | A legtöbb automatikus sokkelektróda impedancia mérés lehetőséget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Hysteresis (frekvencia) (db) | 1 | A legtöbb programozható frekvencia hysteresis funkciót (frekvencia, kereső, repetitív vagy ezekkel egyenértékű) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Térfogat (cm3) | 3 | A legkisebb térfogatú készüléket ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| MR kondicionális verzió, MR vizsgálatra tesztelt sokkelektródákkal (%) | 1 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon | 1 | A legtöbb transztelefonikus monitorozás lehetőségét max 10%-ig ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Wireless programozás lehetősége(db) | 1 | A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

15. Terméksor: Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 2 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| IS4-es csatlakozó kompatibilis sokkelektródával (%) | 2 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Holter-IEGM funkció (perc) | 1 | A leghosszabb IEGM (min) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Kondenzátor töltése alatti antitachycardia ingerlés (db) | 2 | A legtöbb kondenzátor töltése alatti antitachycardia ingerlési paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Sokkelektróda impedancia mérése sokkleadás nélkül (db) | 1 | A legtöbb automatikus sokkelektróda impedancia mérés lehetőséget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Bifázisos sokkforma (db) | 1 | A legtöbb bifázisos sokkforma funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| MR kondicionális verzió, MR vizsgálatra tesztelt sokkelektródákkal (%) | 1 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon | 1 | A legtöbb transztelefonikus monitorozás lehetőségét max 10%-ig ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Wireless programozás lehetősége(db) | 1 | A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

16. Terméksor: Együregű implantálható cardioverter /single lead VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 2 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| Holter-IEGM funkció (perc) | 1 | A leghosszabb IEGM (min) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Bifázisos sokkforma (db) | 2 | A legtöbb bifázisos sokkforma funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Hysteresis (frekvencia) (db) | 1 | A legtöbb programozható frekvencia hysteresis funkciót (frekvencia, kereső, repetitív vagy ezekkel egyenértékű) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Térfogat (cm3) | 2 | A legkisebb térfogatú készüléket ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Kétüregű tachyarrhythmia detekció (db) | 1 | A legtöbb kétüregű tachyarrhythmia detekciós lehetőséget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| MR kondicionális verzió, MR vizsgálatra tesztelt sokkelektródákkal (%) | 1 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon | 1 | A legtöbb transztelefonikus monitorozás lehetőségét max 10%-ig ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Wireless programozás lehetősége(db) | 1 | A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

17. Terméksor: Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) IS4-es csatlakozóval és hozzá kompatibilis sokk elektródákkal

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 2 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| Holter-IEGM funkció (perc) | 1 | A leghosszabb IEGM (min) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Kondenzátor töltése alatti antitachycardia ingerlés (db) | 2 | A legtöbb kondenzátor töltése alatti antitachycardia ingerlési paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Sokkelektróda impedancia mérése sokkleadás nélkül (db) | 1 | A legtöbb automatikus sokkelektróda impedancia mérés lehetőséget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Bifázisos sokkforma (db) | 1 | A legtöbb bifázisos sokkforma funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Térfogat (cm3) | 2 | A legkisebb térfogatú készüléket ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| MR kondicionális verzió, MR vizsgálatra tesztelt sokkelektródákkal (%) | 1 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon | 1 | A legtöbb transztelefonikus monitorozás lehetőségét max 10%-ig ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Wireless programozás lehetősége(db) | 1 | A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

18. Terméksor: Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 2 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| IS4-es csatlakozó kompatibilis sokkelektródával | 2 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Pre-detekciós IEGM funkció (mp) | 1 | A leghosszabb predetekciós IEGM/csatorna (sec) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Holter-IEGM funkció (sec) | 1 | A leghosszabb IEGM/csatorna (sec) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Bifázisos sokkforma (db) | 1 | A legtöbb bifázisos sokkforma funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Hysteresis (frekvencia) (db) | 1 | A legtöbb programozható frekvencia hysteresis funkciót (frekvencia, kereső, repetitív vagy ezekkel egyenértékű) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Hysteresis (AV-delay) vagy azzal egyenértékű algoritmus (db) | 1 | A legtöbb programozható AV-delay hysteresis funkciót, vagy azzal egyenértékű algoritmust ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| MR kondicionális verzió, MR vizsgálatra tesztelt pitvari és sokkelektródákkal (%) | 1 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon | 1 | A legtöbb transztelefonikus monitorozás lehetőségét max 10%-ig ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Wireless programozás lehetősége(db) | 1 | A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

19. Terméksor: Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) minimalizált kamrai ingerléssel, sokk elektródákkal

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 2 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| IS4-es csatlakozó kompatibilis sokkelektródával | 2 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Pre-detekciós IEGM funkció (mp) | 1 | A leghosszabb predetekciós IEGM/csatorna (sec) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Holter-IEGM funkció (sec) | 1 | A leghosszabb IEGM/csatorna funkciót (sec) megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Bifázisos sokkforma (db) | 1 | A legtöbb bifázisos sokkforma funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| AAI-DDD üzemmódváltást biztosító vagy azzal egyenértékű algoritmus (db) | 2 | A legtöbb AAI-DDD üzemmódváltást biztosító algoritmust ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| MR kondicionális verzió, MR vizsgálatra tesztelt pitvari és sokkelektródákkal (%) | 1 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon | 1 | A legtöbb transztelefonikus monitorozás lehetőségét max 10%-ig ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Wireless programozás lehetősége(db) | 1 | A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

20. Kétüregű MR kondicionális implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval, pitvari és sokkelektródákkal

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 2 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| Érzékelési paraméterek változtathatósága | 2 | A legtöbb programozható érzékelési paramétert megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Bifázisos sokkforma (db) | 2 | A legtöbb bifázisos sokkforma funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Hysteresis (frekvencia) (db) | 2 | A legtöbb programozható frekvencia hysteresis funkciót (frekvencia, kereső, repetitív vagy ezekkel egyenértékű) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Hysteresis (AV-delay) vagy azzal egyenértékű algoritmus (db) | 2 | A legtöbb programozható AV-delay hysteresis funkciót, vagy azzal egyenértékű algoritmust ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon | 1 | A legtöbb transztelefonikus monitorozás lehetőségét max 10%-ig ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Wireless programozás lehetősége(db) | 1 | A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

21. Terméksor: Atriobiventricularis implantálható cardioverter CRT-D /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) noninvazív elektromos repozícióval, sokk elektródákkal

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Külön programozható csatornák száma (db) | 1 | A legtöbb külön programozható csatornát (pitvar, jobb kamra, bal kamra) megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 1 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| IS4-es csatlakozó kompatibilis sokkelektródával | 2 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Holter-IEGM funkció (perc) | 1 | A leghosszabb IEGM/csatorna (min) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Bifázisos sokkforma (db) | 1 | A legtöbb bifázisos sokkforma funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Automatikus riasztás (hangjelzés) programozható paramétereinek száma (db) | 1 | A legtöbb automatikus riasztás (hangjelzés) programozható paramétert megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Programozható bal kamrai ingerlési konfiguráció (db) | 2 | A legtöbb algoritmus funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| MR kondicionális verzió, MR vizsgálatra tesztelt pitvari, sokk- és bal kamrai elektródákkal (%) | 1 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon | 1 | A legtöbb transztelefonikus monitorozás lehetőségét max 10%-ig ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Wireless programozás lehetősége(db) | 1 | A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

22. Terméksor: Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval CRT-D-T sokk elektródákkal

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 2 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| Holter-IEGM funkció (perc) | 1 | A leghosszabb IEGM/csatorna (min) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Programozható bal kamrai ingerlési konfiguráció (db) | 2 | A legtöbb algoritmus funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Kamrai regularitás biztosítása PF-nél (db) | 1 | A legtöbb algoritmus funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| MR kondicionális verzió, MR vizsgálatra tesztelt pitvari, sokk- és bal kamrai elektródákkal (%) | 4 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon | 1 | A legtöbb transztelefonikus monitorozás lehetőségét max 50%-ig ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Wireless programozás lehetősége(db) | 1 | A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

23. Terméksor: Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) impedancia méréssel, sokk elektródákkal és bal kamrai OTW bipoláris elektródával és kiegészítő eszközeivel

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 2 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| IS4-es csatlakozó kompatibilis sokkelektródával | 2 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Holter-IEGM funkció (perc) | 1 | A leghosszabb IEGM/csatorna (min) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Programozható bal kamrai ingerlési konfiguráció (db) | 1 | A legtöbb algoritmus funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Kamrai regularitás biztosítása PF-nél (db) | 1 | A legtöbb algoritmus funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Transthoracalis impedancia mérés programozható paramétereinek száma (db) | 1 | A legtöbb transthoracalis impedancia mérés programozható paramétert megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmus programozható paramétereinek száma (db) | 1 | A legtöbb pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmus programozható paramétert megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| MR kondicionális verzió, MR vizsgálatra tesztelt pitvari, sokk- és bal kamrai elektródákkal (%) | 1 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon | 1 | A legtöbb transztelefonikus monitorozás lehetőségét max 10%-ig ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Wireless programozás lehetősége(db) | 1 | A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

24. Terméksor: Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) egyszerű optimalizációval, sokk elektródákkal és bal kamrai OTW bipoláris elektródával és kiegészítő eszközeivel

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) | 3 | A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet (lásd a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók listát). |
| 4 pólusú bal kamrai elektróda | 2 | A legnagyobb százalékot (max 66%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Holter-IEGM funkció (perc) | 1 | A leghosszabb IEGM (min) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Programozható bal kamrai ingerlési konfiguráció (db) | 1 | A legtöbb algoritmus funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Kamrai regularitás biztosítása PF-nél (db) | 1 | A legtöbb algoritmus funkciót megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmus programozható paramétereinek száma (db) | 1 | A legtöbb pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmus programozható paramétert megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| MR kondicionális verzió, MR vizsgálatra tesztelt pitvari, sokk- és bal kamrai elektródákkal (%) | 1 | A legnagyobb százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon | 1 | A legtöbb transztelefonikus monitorozás lehetőségét max 10%-ig ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Wireless programozás lehetősége(db) | 1 | A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

25. Terméksor: Standard pitvari elektródák felnőttek részére

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Bipolus távolság (mm) | 4 | A legalacsonyabb bipolus távolságot mutató elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródafelület nagyság (mm2) | 3 | A legkisebb ingerlő felületet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektróda gyűrű felület (mm2) | 2 | A legnagyobb elektróda gyűrű felületet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródavég vastagsága (mm) | 1 | A legvékonyabb elektródavéget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektróda impedancia (Ohm) | 2 | A legalacsonyabb elektróda bipoláris impedanciát (az elektróda teljes hosszára) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

26. Terméksor: MR kondicionális pitvari és kamrai elektróda pár 6F-es introducerrel

(A passzív fixációs kamrai elektróda paramétereit kell értékelni)

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Bipolus távolság (mm) | 3 | A legalacsonyabb bipolus távolságot mutató elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródafelület nagyság (mm2) | 5 | A legkisebb ingerlési felületet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Szteroiddal bevontság (db) | 3 | A legtöbb szteroid bevonatos elektródavéget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródavég vastagsága (mm) | 1 | A legvékonyabb elektródavéget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

27. Terméksor: Standard kamrai elektródák felnőttek részére

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Elektródafelület nagyság (mm2) | 3 | A legkisebb ingerlő felületet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektróda gyűrű felület (mm2) | 1 | A legnagyobb elektróda gyűrű felületet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródavég vastagsága (F) | 6 | A legvékonyabb elektródavéget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Bipolus távolság (mm) | 2 | A legalacsonyabb bipolus távolságot mutató elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

28. Terméksor: Septális kamrai elektródák felnőttek részére

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Ingerlési impedancia (ohm) | 3 | A legmagasabb ingerlési impedanciát mutató elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Bipolus távolság (mm) | 2 | A legalacsonyabb bipolus távolságot mutató elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródafelület nagyság (mm2) | 4 | A legkisebb ingerlő felületet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektróda gyűrű felület (mm2) | 2 | A legnagyobb elektróda gyűrű felületet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródavég vastagsága (F) | 1 | A legvékonyabb elektródavéget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

29. Terméksor: Speciális endocardiális (aktív) fixációs elektródák felnőttek részére

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Bipolus távolság (mm) | 4 | A legalacsonyabb bipolus távolságot mutató elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródavég vastagsága (F) | 4 | A legvékonyabb elektródavéget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródatest vastagsága (F) | 4 | A legvékonyabb elektródatestet (introducer méret stylettel) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

30. Terméksor: Speciális endocardiális bipoláris aktív fixációs pitvari és kamrai elektródapár csecsemők és kisgyermekek részére

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Elektródatest vastagsága (mm) | 10 | A legvékonyabb elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Bipolus távolság (mm) | 2 | A legalacsonyabb bipolus távolságot mutató elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

31. Terméksor: Epi-myocardiális felvarrható (félgömb) fixációs unipoláris/bipoláris elektródák csecsemők és kisgyermekek részére:

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Elektródatest vastagsága (mm) | 6 | A legvékonyabb elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektróda hossza (cm) | 3 | A legrövidebb elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Szteroid bevonat (db) | 3 | A legtöbb szteroid bevonatot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

32. Terméksor: Epi-myocardiális „becsavarós” bipoláris fixációs elektródák csecsemők és kisgyermekek és felnőttek részére:

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Elektródatest vastagsága (mm) | 6 | A legvékonyabb elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektróda hossza (cm) | 3 | A legrövidebb elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Szteroid bevonat (db) | 3 | A legtöbb szteroid bevonatot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

33. Terméksor: Elektróda stabilizáló stylet

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Rögzítés | 6 | A leghosszabb szakaszon (az elektróda százalékában) rögzülő styletet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Szakító szilárdság | 6 | A legmagasabb értéket (N) biztosító ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

34. Terméksor: Elektróda eltávolító laser sheath

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Különböző méretek száma | 6 | A legtöbb különböző méretű sheathet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Kompatibilitás | 6 | Excimer lézer berendezéssel kompatibilis terméket megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

35. Terméksor Bal kamrai over the wire (OTW) uni / bipoláris elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter)

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Elektródavég vastagsága (mm) | 2 | A legvékonyabb unipoláris elektródafejt ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Diszlokációs gyakoriság (%) | 4 | A legkevesebb diszlokációs gyakoriságot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektróda átmérő (mm) | 2 | A legvékonyabb elektródát (az elektróda legvastagabb pontján mérve) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródavég felület | 2 | A legkisebb elektróda felületet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Pólusok távolsága (mm) | 2 | A legnagyobb pólusok közötti távolságot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

36. Terméksor: Bal kamrai over the wire (OTW) bipoláris, elektromos repozícióra alkalmas elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter)

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Elektródavég vastagsága (mm) | 3 | A legvékonyabb unipoláris elektródafejt ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Diszlokációs gyakoriság (%) | 4 | A legkevesebb diszlokációs gyakoriságot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródavég felület | 1 | A legkisebb elektróda felületet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Pólusok távolsága (mm) | 2 | A legnagyobb pólusok közötti távolságot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Szteroiddal bevont elektródák száma (db) | 2 | A legtöbb szteroiddal bevont elektródát (pólust) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

37. Terméksor: MR kondicionális bal kamrai bipoláris over the wire (OTW) elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter)

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szöempontok összesen | 12 |  |
| Elektródavég vastagsága (mm) | 4 | A legvékonyabb unipoláris elektródafejt ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Diszlokációs gyakoriság (%) | 4 | A legkevesebb diszlokációs gyakoriságot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródavég felület | 2 | A legkisebb elektróda felületet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Pólusok távolsága (mm) | 2 | A legnagyobb pólusok közötti távolságot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

38. Bal kamrai over the wire (OTW) passzív fixációval rendelkező, bipoláris, nehezen kanülálható, kis vénákra alkalmas elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius, véna occlusiós katéter):

| Az elbírálás részszempontjai | Súlyszám | Bírálati szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. Ár szempont (HUF) | 10 | A legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| 2. Szakmai-minőségi szempontok összesen | 12 |  |
| Elektródavég vastagsága (mm) | 6 | A legvékonyabb unipoláris elektródafejt ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Elektródatest vastagsága (mm) | 2 | A legvékonyabb elektródát ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Diszlokációs gyakoriság (%) | 2 | A legkevesebb diszlokációs gyakoriságot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |
| Szteroiddal bevont elektródák száma (db) | 2 | A legtöbb szteroiddal bevont elektródát (pólust) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. |

# VI. FEJEZET

# Értékelendő diagnosztikai, statisztikai paraméterek

és funkciók

Az adott paraméterrel egyenértékű funkciók ugyancsak értékelésre kerülnek. Amennyiben az adott terméksorban egy paraméter külön is értékelendő, vagy alkalmassági feltétel, akkor ebben a csoportban nem kerül értékelésre, így nem kérjük megjelölését. Más paraméterektől függetlenül alkalmazható funkció 1 pontot ér. Bármely másik paraméter egyidejű használatát kizáró paraméter fél pontot ér. Egy funkció szerepeltetése esetén kérjük a referenciát megadni a termék specifikációjában (hivatkozás a diagnosztikus paraméter sorszáma alapján).

# Diagnosztikus és statisztikai paraméterek és funkciók

Az alábbi táblázatot minden egyes megajánlott pacemakerre és ICD készülékre külön-külön ki kell tölteni a megfelelő négyzetbe tett két egymást metsző vonallal ((). Ajánlattevő köteles az általa megadott paramétereket igazoló dokumentumokat ajánlatához a lista sorrendjében mellékelni.

|  | Független | Kizáró | Nincs |
| --- | --- | --- | --- |
| VA intervallum mérés |  |  |  |
| Pitvari hosszú távú frekvencia hisztogram |  |  |  |
| Kamrai hosszú távú frekvencia hisztogram |  |  |  |
| Pitvari rövidtávú frekvencia hisztogram (programozható) |  |  |  |
| Kamrai rövidtávú frekvencia hisztogram (programozható) |  |  |  |
| AV átvezetés hisztogram/arány |  |  |  |
| AV hiszterezis hisztogram/arány |  |  |  |
| Rate responsive szenzor adatok |  |  |  |
| Kamrai magas frekvencia esemény rögzítés (időpont, időtartam) |  |  |  |
| Pitvari magas frekvencia esemény rögzítés (időpont, időtartam) |  |  |  |
| Az előzőekhez társuló tárolt IEGM (pitvari és/vagy kamrai ritmuszavarról) |  |  |  |
| Pitvari aritmia trend |  |  |  |
| Kamrai frekvencia pitvarfibrilláció alatt |  |  |  |
| Syncope diagnosztika, legalább 3 db remote controll centrumonként |  |  |  |
| P-hullám hisztogram |  |  |  |
| Kamrai ingerküszöb trend |  |  |  |
| Pitvari ingerküszöb trend |  |  |  |
| Kamrai impedancia trend |  |  |  |
| Pitvari impedancia trend |  |  |  |
| Beat-to beat frekvencia Holter |  |  |  |
| Rövid idejű frekvencia Holter |  |  |  |
| Hosszú idejű frekvencia Holter |  |  |  |
| Beat-to beat pre és post onset aritmia trend |  |  |  |
| Retrográd vezetési epizódok hisztogram |  |  |  |
| Pitvaringerlés százalékos aránya |  |  |  |
| Kamraingerlés százalékos aránya |  |  |  |
| AV szinkrónia százalékos aránya |  |  |  |
| Pitvari aritmia százalékos aránya |  |  |  |
| Pitvari futamok száma |  |  |  |
| Kamrai futamok száma |  |  |  |
| Napi ritmuseloszlás (Teljes adatgyűjtési idő alatt és a napi eloszlásra vonatkozóan nyilvántartott események.) |  |  |  |
| Terápiás tanácsadó |  |  |  |
| Telep élettartam kijelzés |  |  |  |
| Pitvari refrakter sensing megjelenítés |  |  |  |
| Kamrai refrakter sensing megjelenítés |  |  |  |
| Pitvari extrasystole frekvencia trend |  |  |  |
| Pitvari ES frekvencia trend VES esetén |  |  |  |
| Pitvari ES coupling intervallum |  |  |  |
| Kamrai ES coupling intervallum |  |  |  |
| Kamrai aritmiák osztályozása |  |  |  |
| PMT terminációk száma |  |  |  |
| Tachycardia epizód trend |  |  |  |
| Szenzor aktivitási trend |  |  |  |
| R-hullám hisztogram |  |  |  |
| Sokk impedancia |  |  |  |
| Epizód lista |  |  |  |
| Intervallum diagram |  |  |  |
| Pitvari szenzor hisztogram |  |  |  |
| Kamrai szenzor hisztogram |  |  |  |
| Programozható pre-epizód IEGM |  |  |  |

Terméksor: ………………..

Készülék típusa: …………………………………………………………..

Összesen:			………..db független paraméter (1 pont/db)

……….. db valamely másikat kizáró paraméter (0,5 pont/db)

Pontszám összesen:

# VII. FEJEZET

# Szállítási szerződés

(tervezet)

Szerződő felek:

Név:			Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Székhely:			1139 Budapest, Váci út 73/A.

Adószám/Közösségi adószám:	15328326-2-41

Bankszámlaszám:			10032000-00283865-00000000

Magyar Államkincstár

Képviseli: 			Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató

- a továbbiakban, mint Megrendelő vagy OEP -

Név:		…

Székhely:		…

Adószám/Közösségi adószám:	…

Cégjegyzékszám:		…

Bankszámlaszám:		…

Képviseli:	…

- a továbbiakban, mint Szállító vagy Nyertes Ajánlattevő -

1./

Előzmény:

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent ajánlati felhívással nyílt közbeszerzési eljárást indított „Pacemaker beszerzés 2012-2013.” megnevezéssel, az E Alapból finanszírozott költségvetési intézmények 2012., illetve 2013. évet érintő (összesen 14 hó) pacemaker igényeinek teljesítése érdekében.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelő, mint Ajánlatkérő a 2012. év …..….. hó …….. napján megküldött összegezésben a Szállítót hirdette ki nyertesnek a jelen szállítási szerződésben („Szerződés”) meghatározott terméksorok, termékek és árak tekintetében. Ennek következményeként a Kbt. rendelkezései, a Szerződésre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései, az ajánlati felhívás és dokumentáció (a továbbiakban együttesen: „Felhívás”) és a nyertesként kihirdetett ajánlat tartalma alapján Felek között az alábbi Szerződés jött létre, a Ptk. 233. § alkalmazásával.

Értelmező rendelkezések:

A Szerződés megkötése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, ebből következően a Szerződésben használt fogalmak az alábbiakat jelentik:

Megrendelő:	A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.

Szállító:	A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt és nyertesnek kihirdetett gazdálkodó szervezet.

Felhasználó:	Az a harmadik személy, azaz intézmény, akinek javára Megrendelő és a Szállító a jelen Szerződést köti, a Ptk. 233. § alkalmazásával.

Termék:	Az az áru, amelynek beszerzésére a közbeszerzési eljárást lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen Szerződés vonatkozik.

Kbt.:	A 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről.

Felhívás:	Az Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció.

2./

A Szerződés tárgya:

Megrendelő a Felhívásban megfogalmazott specifikáció alapján, továbbá a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában és jelen Szerződésben részletezett feltételek szerint ezennel megrendeli Szállítótól az alábbiakban meghatározott Pacemakerek, ICD-k, elektródák és kiegészítők – továbbiakban, mint „Termékek” – szállítását.

a./

A Szerződés a Szállító és a Megrendelő között jön létre a Felhasználó javára. Szállító kötelezettséget vállal a Termékek Felhasználó részére történő leszállítására, a Felhasználó köteles a Termékek átvételére, Megrendelő pedig köteles a vételár megfizetésére.

b./

Szállító a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel az alábbi típusú és darabszámú Termékeket szállítja a Felhasználó részére:

| Termék sor | Termék megnevezése | OEP jelentőkód | Beszerzett mennyiség (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| Összesen: |  |

A Termékek műszaki alapkövetelményeit a Megrendelő által kiadott Felhívás, valamint a Szállító által adott ajánlat tartalmazza.

c./

A megrendelés kizárólag a 2./ pont b./ alpontjában megjelölt Termékre terjed ki, azzal, hogy Szállító a magyar szabvány, illetve egyéb, a Szerződés tárgyát képező Termékre irányadó jogszabályok, szabványok és szakmai szokványok szerinti első osztályú teljesítésre köteles. A Felek a Termékekre vonatkozó – jogszabályokon alapuló – nyomonkövetési kötelezettségekkel kapcsolatban megállapodnak, hogy a Szállító a nyomonkövetést a Felhasználó részére történő átadás-átvételig köteles elvégezni.

d./

Szállító jelen Szerződésben meghatározott kötelme eredménykötelem, vagyis Szállítót akkor illeti meg a szerződéses vételár, ha a Szerződés tárgya szerinti Termékeket a Szerződésben foglaltak szerint leszállítja.

e./

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szállító kötelezettsége a jelen Szerződés szerinti Termékek szerződésszerű szállítása a Megrendelő részére, a jelen Szerződésben meghatározott mennyiségben. A Felek a Termék speciális jellegére és annak fejlesztési mechanizmusaira tekintettel megállapodnak abban, hogy a Szállító kivételes esetben, az alábbi, együttesen fennálló feltételek megléte esetén jogosult a jelen Szerződésben meghatározottól eltérő típusú Termék szállítására:

- A Szállító előzetesen, írásban köteles jelezni a Megrendelő részére, hogy a jelen Szerződés szerinti Termék helyett egy új generációs, a Termékkel szemben támasztott műszaki-szakmai követelményeknek mindenben megfelelő és azzal egyenértékű termék szállítására képes;

- A Szállító a Megrendelő részére kétséget kizáróan, a lefolytatott közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelően igazolja, hogy az általa szállítandó, új generációs termék a nyertes Termékkel szemben támasztott szakmai-minőségi szempontoknak mindenben megfelel;

- a Szállító által szállítandó új generációs terméket a Szállító a jelen Szerződés szerinti, változatlan vételáron, változatlan mennyiségben szállítja a Megrendelő részére, a jelen Szerződésben foglalt egyéb feltételek (ideértve a szállítási ütemezést is) szerint;

- A Megrendelő az új generációs termék szállítását kifejezetten, írásban elfogadta és a Felek ennek tényét az általuk közösen felvett jegyzőkönyvben rögzítik.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult megtagadni a fentiek szerinti új generációs termék szállításának engedélyezését és jogosult a Szállítótól a jelen Szerződésben meghatározott Termék szállítását követelni. Amennyiben a Szállító a lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes Termékek szállítására neki felróhatóan nem képes, az a Szállító szerződésszegésének minősül és ebben az esetben a Megrendelő jelen Szerződés szerinti szankciókkal sújtható, azaz kötbérfizetésre kötelezett, valamint a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték összegének megtartására.

3./

A Szerződéses ár:

Megrendelő, a Szállító szerződésszerű teljesítése esetén az alábbiak szerint fizeti meg a leszállított Termékek ellenértékét:

| Termék-sor | Termék megnevezése | Beszerzett mennyiség (db) | Nettó egységár (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Nettó összár (Ft) | ÁFA (Ft) | Bruttó összár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A szerződéses vételár

…………….,- Ft + ……………,- Ft = ……………,- Ft

nettó ár	ÁFA összeg	   bruttó összesen

azaz nettó …………….. forint + ……………….. forint ÁFA, ami bruttó ………………………… forint.

A Szállító által – a Felhívásban rögzítetteknek megfelelően – a Felhasználók részére térítésmentesen átadásra kerül minden 15 db elektróda esetén 1 db szilikon olaj és 1 db ragasztó, minden 25 db elektróda esetén 1 db adapter, továbbá minden második elektróda esetén az elektródáknak megfelelően biztosítani kell introducert is.

Amennyiben a leszállításra kerülő Termékek darabszáma nem éri el a fenti mennyiségeket, akkor minimálisan egy-egy darab szilikon olajat, ragasztót, adaptert kell a Felhasználók rendelkezésére bocsátani. Továbbá Szállító térítésmentesen bocsátja a Felhasználók rendelkezésére a betegigazolványokat és a magyar nyelvű tájékoztatókat is.

Szállító ellenszolgáltatás és költségtérítés felszámítása nélkül biztosítja Felhasználók részére a Felhívásban meghatározott programozó készüléket, mindvégig rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a nap huszonnégy órájában. A telepítést, az üzemszerű működés biztosítását, valamint a használat betanítását legkésőbb az első szállítással egy időben kell elvégezni. Az erről kötelezően készült jegyzőkönyvet az első számlához mellékelni kell. Ezen felül további, egy ICD-re és egy CRT alkalmas programozót köteles biztosítani azon Felhasználók részére, akik a Felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek (műtéti implantációban használt pacemaker, ICD és CRT készülék technikai és programozási feladataiban, valamint problémamegoldásban tényleges jártassággal rendelkező, magyarul beszélő szakemberek, akik a nap 24 órájában állandó magyarországi telefonos elérhetőséggel rendelkeznek és akiknek szakmai önéletrajzát az ajánlat tartalmazta). Ezen személyek magyarországi telefonos elérhetősége az alábbiak szerinti: ………………….

A szerződéses ár magában foglalja a Termék árát, a szakmailag szokásos csomagolás költségét, valamint a teljesítési helyre való eljuttatással és átadással kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és Szállító hasznát is.

A szerződéses árak a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezte esetén – sem változtathatóak. Az ajánlati ár kizárólag jogszabályváltozás – ÁFA besorolás változása – esetén változhat.

4./

A teljesítés helye, módja:

A Felhasználó székhelye vagy telephelye. A teljesítés helyeinek pontos felsorolását a Felhívás, míg az intézményi és termékenkénti bontást a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A 2007. évi CXXVII. tv 50. §-ban foglaltakra tekintettel Közösségen belülről történő termékbeszerzés esetén a teljesítés helye az a hely, ahol a termék - a beszerző nevére szóló rendeltetéssel - a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van.

Szállító szerződéses kötelezettségeit a nyertesként kihirdetett ajánlatában foglaltak szerint jogosult, illetve köteles teljesíteni. Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítését dokumentálni köteles a Szerződés 6./ pont a./ alpontja szerint.

5./

Szállítási határidő:

A 2. számú mellékletben rögzített tételeket a Szállító a szerződéskötést követően, a Felhasználóval történt egyeztetés után a Felhasználó írásbeli nyilatkozata – lehívása –alapján, a szakmai igényeknek megfelelő ütemezésben köteles leszállítani.

A tervezett szállítási ütemezés, amely a tényleges intézményi igények függvényében változhat az alábbiak szerinti (három ütemben az alábbi részszállítási határidőkkel):

- I. ütem: a szerződés megkötését követően ……….. napon belül a szerződött mennyiség …..%-a,

- II. ütem: Felhasználói lehívást követően, de legkésőbb …………… napjáig a szerződött mennyiség ……… %-a,

- III. ütem: Felhasználói lehívást követően, de legkésőbb ……………… napjáig a szerződött mennyiség ………. %-a.

6./

Áruátvétel:

a./

A mennyiségi áruátvétel a Felhasználó székhelyén, illetve telephelyén történik. A fuvarozótól a Felhasználó képviselője jogosult a Terméket a fuvarokmányon feltüntetett csomagolási egységek szerint átvenni. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék 2/. pontban megjelölt OEP jelentőkódját, valamint egyedi azonosítóját, a csomagolási egységeken is feltünteti az ügyviteli azonosíthatóság érdekében. A csomagolási egységeken felismerhető sérüléseket, vagy a csomagolási egység hiányát a fuvarozóval felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

b./

Amennyiben a csomagolási egységen a Felhasználó áruhiányt észlel, úgy tartozik erről a Szállítót és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, és a további áruvizsgálatot a két szerződő fél képviselőjének jelenlétében lefolytatni. Az áruhiányról jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a Szállító képviselője az értesítést követő 24 órán belül nem jelenik meg, úgy a Megrendelő jogosult a további áruvizsgálatot a Szállító költségén, minőségellenőrző szerv jelenlétében lefolytatni.

Amennyiben egy adott Termék minőséghibásnak bizonyul, úgy azt – nem hibás gyártási széria esetén – Szállító köteles saját költségén kifogástalan termékre haladéktalanul kicserélni.

c./

Abban az esetben, ha megállapítható az, hogy a minőségi hibásnak minősülő Termék minőségi hibája a teljes legyártott mennyiségre kiterjed – szériahiba –, úgy Szállító köteles az azonos gyártási folyamatból származó teljes termékmennyiséget saját költségén haladéktalanul valamennyi Felhasználó esetében kifogástalan termékre cserélni.

d./

Amennyiben a Szállító hibájából a cserére nem kerülhet sor, úgy a Megrendelő jogosult helyettesítő Termék soron kívüli beszerzésére, és az ebből eredő többletköltségnek a Szállítóra hárítására.

7./

Együttműködés a teljesítés során:

a./

### Szállító köteles a Szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni, Szállítónak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben a fokozott gondosság tanúsítása mellett elvárható, Megrendelőnek pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést.

b./

Megrendelő és Szállító megállapodik abban, illetve kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felmerülő szakmai problémák gyors megoldása érdekében mindkét fél szakmai konzulenst jelöl ki, akiknek jogában áll a jelen Szerződéssel kapcsolatban minden felmerülő szakmai kérdésben nyilatkozatot tenni.

A Megrendelő részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére jogosult:

### Név:

### Beosztás:

### Telefon:

### E-mail cím:

Megrendelő részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy az OEP Finanszírozási Főosztályának kijelölt kormánytisztviselője.

Név:

Beosztás:

Telefon:

E-mail cím:

Szállító részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére jogosult személy:

Név:

Beosztás:

Telefon:

E-mail cím:

8./

Titoktartás:

A Szerződő Felet a teljesítés során tudomására jutott adatok és információk tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, és köteles a Megrendelőre vonatkozó valamennyi titoktartási rendelkezést betartani. A Szerződéssel összefüggésben álló, a Megrendelővel kapcsolatban tudomására jutott bármilyen adatot, információt harmadik személynek nem, vagy csak előzetes írásbeli engedély alapján adhat át, illetve a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő – kártalanítási kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal jogosult a Szerződést felmondani. Nem jelenti a titoktartási kötelezettség Szállító általi megsértését az, amennyiben a Szállító maga is megrendelést küld a Termékre vonatkozóan a Terméket előállító gyártók részére.

Szállító tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy – a költségvetési pénzeszközök nyilvánossága érdekében – üzleti titok címén nem tagadhatják meg a jelen Szerződés lényeges tartalmáról történő tájékoztatást.

9./

Jótállás, szavatosság:

A Szállító szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék megfelel a Felhívásban meghatározott szakmai és műszaki paramétereknek.

A Szállító a jótállást a Felhívásban részletezettek alapján és a beadott ajánlata szerint biztosítja a Megrendelő részére.

A Felek rögzítik, hogy a Felhasználó részére történő átadás napjától számítottan 2 (kettő) évig tartó jótállási időtartam alatt a Szállító köteles a felmerült hiba esetén a hibabejelentést követő hét napon belül a hibás terméket díjmentesen kicserélni és a hiba miatt a Megrendelőnél felmerült költségeket megtéríteni.

A Szállító szavatol azért, hogy a csomagolás kellő védelmet nyújt a szállítás, raktározás alatt, valamint, hogy a szállítástól számított minimum 1,5 (másfél) évig sterilitás-biztos marad.

10./

Szervízszolgáltatás:

Szállító - ajánlatának megfelelően - a Szerződés tárgyát képező Termékekre a minimum 2 éves garanciaidő teljes tartamára folyamatos, a Magyar Köztársaság területén 24 órás telefonos elérhetőséggel rendelkező szervízszolgáltatást vállal, a bejelentést követően 2 órán belüli megkezdéssel.

11./

Szállítási késedelem, kötbér:

Amennyiben a Szállító a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Megrendelőt legkésőbb a teljesítési határidő lejárta előtti munkanapon írásban tájékoztatni az ok megjelölésével a _____________ e-mail címre küldött elektronikus levéllel.

A teljesítési határidő eredménytelen eltelte után a Megrendelő levélben figyelmezteti a Szállítót a teljesítési kötelezettségre. Ha a Szállító a levél kézhezvételét követő 24 órán belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult a Szerződés nem teljesített részétől írásban tett jognyilatkozatával elállni és más Szállítótól helyettesítő Terméket beszerezni.

Ezen fedezeti beszerzéssel kapcsolatban felmerülő többletköltséget a Szállító köteles a Megrendelőnek megfizetni.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Szállító szerződéses kötelezettségeinek bármelyikével késedelembe esik, vagy hibásan teljesít, úgy Megrendelő számára késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

A kötbér mértéke: a késedelmesen vagy hibásan leszállított Termék(ek) nettó ellenértéke után számítva napi 1 %, legfeljebb azonban a Termék(ek) nettó ellenértékének 5 %-a.

A Felek rögzítik, hogy késedelmes szállítás esetén a Szerződésben megjelölt szállítási határidő és a Termék tényleges kiszállításának napja között eltelt idő, míg hibás Termék szállítása esetén a hiba felismerése/Szállítónak történő és a hibás Termék cseréje között eltelt napok száma képezi a kötbérszámítás alapját.

Amennyiben a Szállító a Megrendelő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére vonatkozó felhívás kézbesítésétől számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti ki, a Megrendelő a fentiekben részletezett kötbér összegét jogosult a Szállító által nyújtott teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni. A számla késedelmes benyújtásából eredő minden költséget (önrevíziós pótlék, késedelmi kamat, stb.) Megrendelő a teljesítési biztosíték összegéből jogosult levonni. Amennyiben a teljesítési biztosíték már felszabadításra került, Szállító kötelezi magát, hogy a kötbér megfizetésére irányuló Megrendelői felszólítás kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül átutalja Megrendelő számára az esedékes kötbért. Szállító kötelezi magát arra, hogy amennyiben neki felróható késedelmes teljesítése alapján a késedelmi kötbér összege magasabb lesz, mint a rendelkezésre álló teljesítési biztosíték összege, a Megrendelő felszólítása alapján, az abban foglaltak szerinti határidőben a különbözet összegét a Megrendelő részére megfizeti.

12./

Vis major:

A Szállító a szállítási késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól vis major esetén mentesül. Felek vis majornak tekintenek minden olyan eseményt, mely a Szállítóra nézve előre nem látható és el nem hárítható módon lép fel, mint például természeti katasztrófák, rendkívüli állapot, stb.

A Szállítónak a Megrendelőt és az adott Termék gyártóját haladéktalanul értesítenie kell a vis majorról és annak várható időtartamáról. Ha a Szállító ezt elmulasztja, úgy vis major eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat.

A Szállító érdekkörében keletkezett vis major esetében Szállítónak a közbeszerzési eljárás során becsatolt nyilatkozata alapján a Szállító által képviselt gyártó (cég neve …………………., székhelye …………………………….) biztosítja a folyamatos ellátást a Szállító vállalása szerint, vagyis teljesíti a jelen Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségeket.

A vis major megszűnte után a Szállítónak igazolnia kell a 15 nap akadályoztatást meghaladó időtartamú vis major tényét.

13./

Fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

a./

A Szállító az egyes részszállításokat követően jogosult számlázni, akként, hogy köteles az általa kiállított számlához csatolni a teljesítést – áruátvételt – igazoló szállítólevelet. A számla melléklete minden esetben az átvételt igazoló okmány, mely egyértelműen rögzíti az átadott mennyiségeket, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését.

Ha a Szállító külföldi székhelyű – és az utalást is oda kéri – akkor a számlán fel kell tüntetni a kedvezményezett bank nevét és címét, a SWIFT kódját, illetve IBAN számát vagy BIC kódot.

b./

Szállító köteles az eszközazonosító OEP jelentőkódokat mind a számlán, mind pedig a szállítólevélen feltüntetni. Az átvételt a Felhasználó az átvevő aláírásával, dátummal és a Felhasználó bélyegzőjével igazolja. Amennyiben a számláról, illetve a szállítólevélről a fenti adatok hiányoznak, a számlát a Szállító részére a Megrendelő visszaküldi. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szállítónak a térítésmentesen átadott Termékek esetében is minden esetben kötelező kiállítania a szállítólevelet, amelyen az eszközazonosító OEP jelentőkódokat köteles feltüntetni.

c./

Megrendelő a fentiek szerinti számla és szállítólevél együttes megléte és kézhezvétele esetén köteles a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás 15 (tizenöt) napon belüli kiállítására.

d./

Szállító részére kifizetés kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül történik. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás. Megrendelő az előleg fizetésének lehetőségét kizárja.

e./

Közösségen belüli termékbeszerzés esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

A számla melléklete minden esetben az átvételt igazoló okmány (szállítólevél), mely egyértelműen rögzíti az átadott Termék megnevezését, mennyiségeket, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését. Szállító a számlát a teljesítést követő

- tárgyhónap 1-20. közötti teljesítések esetében 10 munkanapon belül,

- tárgyhónap 21-e utáni teljesítések esetében 5 munkanapon belül

köteles az OEP felé benyújtani, mert a számla késedelmes benyújtásából eredő fizetési kötelezettségeket az OEP átterheli a Szállítóra.

f./

Szállító tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a 2003. évi XCII. tv. 36/A §-ának rendelkezései.

14./

Fizetési késedelem, késedelmi kamat:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési kötelezettségük keletkezik és azt késedelmesen teljesítik, úgy a fizetési késedelemre vonatkozóan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének a késedelmi kamatra vonatkozó 301/A. §-át alkalmazzák.

15./

Teljesítési biztosíték:

A Szállító Szerződésben foglalt kötelezettségeinek biztosítására, a Felhívásban foglaltak szerinti teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását követeli meg Szállítótól a Szerződés aláírásával egyidejűleg, a Kbt. 126. § (2) bekezdésben foglaltak alapján, melynek mértéke az ÁFA nélkül számított teljes szerződéses vételár 3 %-a, de legfeljebb 10.000.000.- Ft..

Szállító a Szerződésből eredő kötelezettség biztosítékaként mindösszesen ….,- Ft, azaz …… forint összegű teljesítési biztosítékot nyújtott, …… formájában Megrendelő részére, melynek igazolása a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képezi.

16./

A Szerződés hatálya:

Jelen Szerződés aláírásának napján lép hatályba és 2013. év december hó 31. napjáig tart.

Szállító vállalja, hogy Megrendelőnek opciót biztosít, amennyiben Megrendelő a Szerződés hatályának megszűnése előtt legkésőbb 30 nappal, írásban, egyoldalú jognyilatkozatot tesz, úgy Szállító változatlan áron, jelen Szerződés szerinti változatlan feltételek mellett leszállítja a Szerződés tárgyának plusz (maximum) 50 % mennyiségét.

17./

A jognyilatkozatok:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat.

18./

Alkalmazandó jog:

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – hatályos rendelkezései, a jelen Szerződés szerinti teljesítésre vonatkozó jogszabályok és a Kbt. rendelkezései az irányadóak.

19./

Egyebek:

19.1.	Szállító tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Szállító tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. §  (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.”

19.2.	Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik.

Jelen Szerződés öt (5) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:

- 1. sz.: Teljesítési helyek, szállítandó Termékek

- 2. sz.: Szállítási ütemezés

- 3. sz.: Teljesítési biztosíték

Budapest, 2012. „………………………..”

| Országos Egészségbiztosítási Pénztár |  |
| --- | --- |
| Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató |  |
| Megrendelő | Szállító |

Ellenjegyzem:

VIII. FEJEZET

Mellékletek

### 1/A. számú melléklet

Útmutató az ajánlat összeállításához

Iratjegyzék a benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról

A Kbt. 4. § 11. pontja alapján hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz.

- Tartalomjegyzék

- Felolvasólap, Összehasonlító Ártáblázat

- Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése alapján

- Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdése alapján

- Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében

- Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján

- Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése alapján

- Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján

- Nyilatkozat a számlavezető pénzügyi intézményekről

- Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja ajánlatához az ajánlat benyújtását megelőző 36 hónapban végzett, pacemakerre/ICD-re/elektródára vonatkozó legjelentősebb szállításait az adott termékekből, amelyet legalább egy Európai Uniós kardiológiai centrumból származó referenciával kell igazolni.

11.	 Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja be az általa forgalmazott pacemakerre/ ICD-re/elektródára vonatkozó, független szervezet által kiállított érvényes tanúsítványt, illetve engedélyt, mely CE megfelelőségi jelölés esetén igazolja, hogy a megajánlott termék rendelkezik Uniós, vagy magyar tanúsító intézet által kiállított Megfelelőségi Tanúsítvánnyal.

12. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) igazolja, hogy rendelkezik legalább kettő, alkalmazásában álló felsőfokú végzettségű (orvos, vagy mérnök) minimálisan egyéves – a magyarországi szervizháttér biztosításához szükséges – szakmai tapasztalat (műtéti implantációban használt pacemaker, ICD és CRT készülék technikai és programozási feladataiban) birtokában lévő, magyarul beszélő szakemberrel, akik a nap 24 órájában állandó magyarországi, vagy ingyenesen hívható külföldi telefonos elérhetőséggel rendelkeznek. Az igazolásnak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevét, végzettségét, szakmai önéletrajzát, pontos elérhetőségét, valamint a beszerzés tárgya szerinti gyakorlati tevékenységük bemutatását, az ajánlati felhívás III. 2. 3. M3. pontjának első bekezdése szerint.

Az ICD-k esetében Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja be a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló vizsgabizonyítványát.

Kizárólag pacemaker és pacemaker elektródákat tartalmazó ajánlat esetén Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja be nyilatkozatát arról, hogy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek legalább 50 pacemakeres beteg implantációjában és 100 beteg után-követésében szakmai tapasztalatot szereztek.

Ajánlattevő nyújtsa be az alkalmazni kívánt szakember saját kézzel aláírt önéletrajzát, valamint teljesítés során rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatát.

13. Ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű - file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell olyan nyilatkozat, mely szerint az Ajánlattevő által teljesítendő szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybevétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát, illetve forgalmazási jogát. Továbbá az Ajánlattevő kifejezett és visszavonhatatlan nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ha bármely személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helytáll.

15. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja a felelős fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.

16. A cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, illetve a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya.

  - Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a gyártó által ellenjegyezett nyilatkozatát arról, hogy az ajánlott terméket a Magyar Köztársaság területén forgalmazhatja.

  - Ajánlattevő csatolja ajánlatához nyilatkozatát, hogy a leszállított termékek szavatossága a Felhasználó részére történő átadás napjától számítottan legalább 2 évig, a csomagolás sterilitás-biztossága pedig legalább másfél évig biztosítva legyen.

  - Ajánlattevő, illetve alvállalkozója csatolja nyilatkozatát, hogy az általa megajánlott pacemakerek rendelkeznek IS-1 bipoláris vagy IS-4 bemenettel és bidirekcionális telemetriával.

  - Csatolja Ajánlattevő a közös ajánlattétel esetében a közös Ajánlattevők cégszerű aláírásával ellátott együttműködési megállapodását, melyben az Ajánlattevők nyilatkoznak arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, valamint rögzítik a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását.

  - A minimális műszaki feltételekre, illetve az „Elbírálás szempontjai fejezetben” (V. fejezet) értékelésre kerülő műszaki feltételekre, és a VI. fejezetben található értékelendő diagnosztikai, statisztikai paraméterek és funkciókra vonatkozó táblázat kitöltése, vagy adatok megadása minden megajánlott terméksor vonatkozásában kötelező (minden megadott szempontra ki kell térni).

22. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozzon a teljesítési biztosíték – Kbt. 126. §(4) bekezdésében előírt – határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.

23. Ajánlattevő – a szervizháttér biztosításával összefüggésben – nyilatkozzon, hogy a bejelentést követően mikor tudja a szervizeléshez szükséges szakemberek által nyújtott támogatást megkezdeni.

24. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a gyártó nyilatkozatát arról, hogy az Ajánlattevő akadályoztatása esetén – a vis major esetét is beleértve – a gyártó biztosítja a folyamatos ellátást az Ajánlattevő által kötött szerződés feltételei szerint.

25. Ajánlattevő nyújtsa be az alkalmazni kívánt szakember saját kézzel aláírt önéletrajzát, valamint teljesítés során rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatát.

A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók!

1/B sz. melléklet

Felolvasólap, Öszehasonlító ártáblázAt

Ajánlattevő neve:	……………………………………..

Székhelye:	……………………………………..

Postacíme:	……………………………………..

Kapcsolattartó neve: 	…………………………………….

Telefon száma:	……………………………………..

Telefax száma:	……………………………………..

E-mail címe:	……………………………………..

| 2012. 10. 01. - 2013. 12. 31. időszakra beszerzendő eszközök terméksorainak (részajánlatok) megnevezése | a 15 hónap teljes alapmennyiségi igénye (db) | A megajánlott termék pontos megnevezése, termékazonosító | Nettó egységár (Ft/db) | Bruttó egységár (Ft/db) | Nettó összár (Ft/db) | Bruttó összár (Ft/db) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PACEMAKEREK Felnőttek részére | 5.110 |  |  |  |  |  |
| 1. Együregű szívingerlő /SSICO üzemű/ készülék. | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 2. Együregű szívingerlő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal. | 900 |  |  |  |  |  |
| 3. Együregű MR kondicionális szívingerlő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal és MR vizsgálatra tesztelt elektródával szettben | 170 |  |  |  |  |  |
| 4. Kétüregű AV szekvenciális /DDDCO üzemű/ MR kompatibilis pacemaker MR vizsgálatra tesztelt pitvari és kamrai elektródákkal szettben. | 170 |  |  |  |  |  |
| 5. Kétüregű egyelektródás /VDDRO üzemű/pacemaker elektródával szettben. (A készülék kétüregű egy elektródás P hullám vezérelt kamraingerléses.) | 430 |  |  |  |  |  |
| 6. Kétüregű AV szekvenciális, /DDDR üzemű/ pacemaker pitvarfibrilláció monitorozási lehetőséggel | 430 |  |  |  |  |  |
| 7. Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék minimalizált kamrai ingerléssel. | 510 |  |  |  |  |  |
| 8. Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék dual szenzorral. | 510 |  |  |  |  |  |
| 9. Atriobiventricularis pacemaker noninvazív elektromos repozicióval (CRT-P). | 210 |  |  |  |  |  |
| 10. Atriobiventricularis pacemaker telemetria funkcióval és lekérdező telemetriás eszközzel (CRT-LV-T). | 210 |  |  |  |  |  |
| 11. Implantálható loop recorder (ILR) készülék syncope diagnosztika funkcióval | 70 |  |  |  |  |  |
| PACEMAKEREK Csecsemők és kisgyermekek részére | 160 |  |  |  |  |  |
| 12. Együregű szívingerlő /SSIRO üzemű/ készülék frekvencia válasszal újszülöttek és csecsemők részére. | 30 |  |  |  |  |  |
| 13. Kétüregű AV szekvenciális /DDDRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal gyermekek és kistestű felnőttek részére. | 130 |  |  |  |  |  |
| ICD-k | 1.180 |  |  |  |  |  |
| 14. Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal gyermekek és kistestű felnőttek részére. | 50 |  |  |  |  |  |
| 15. Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal. | 250 |  |  |  |  |  |
| 16. Együregű implantálható cardioverter /single lead VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal. | 170 |  |  |  |  |  |
| 17. Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) IS4-es csatlakozóval és hozzá kompatibilis sokk elektródákkal. | 50 |  |  |  |  |  |
| 18. Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal. | 50 |  |  |  |  |  |
| 19. Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) minimalizált kamrai ingerléssel, sokk elektródákkal. | 150 |  |  |  |  |  |
| 20. Kétüregű MR kondicionális implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval, pitvari és sokk elektródákkal | 50 |  |  |  |  |  |
| 21. Atriobiventricularis implantálható cardioverter CRT-D /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) noninvazív elektromos repozícióval, sokk elektródákkal. | 110 |  |  |  |  |  |
| 22. Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval CRT-D-T sokk elektródákkal | 150 |  |  |  |  |  |
| 23. Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) impedancia méréssel, sokk elektródákkal és bal kamrai OTW bipoláris elektródával és kiegészítő eszközeivel. | 50 |  |  |  |  |  |
| 24. Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) egyszerű optimalizációval, sokk elektródákkal és bal kamrai OTW bipoláris elektródával és kiegészítő eszközeivel. | 100 |  |  |  |  |  |
| ELEKTRÓDÁK | 8.750 |  |  |  |  |  |
| 25. Standard pitvari elektródák felnőttek részére. | 2.550 |  |  |  |  |  |
| 26. MR kondicionális pitvari és kamrai elektróda pár 6F-es introducerrel | 300 |  |  |  |  |  |
| 27. Standard kamrai elektródák felnőttek részére. | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 28. Septális kamrai elektródák felnőttek részére. | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 29. Speciális endocardiális (aktív) fixációs elektródák felnőttek részére. | 1.750 |  |  |  |  |  |
| 30. Speciális endocardiális bipoláris aktív fixációs pitvari és kamrai elektródapár csecsemők és gyermekek részére | 30 |  |  |  |  |  |
| 31. Epi-myocardiális felvarrható (félgömb) fixációs unipoláris/bipoláris elektródák csecsemők és kisgyermekek részére | 50 |  |  |  |  |  |
| 32. Epi-myocardiális „becsavarós” bipoláris fixációs elektródák csecsemők és kisgyermekek részére. | 30 |  |  |  |  |  |
| 33. Elektróda stabilizáló stylet | 90 |  |  |  |  |  |
| 34. Elektróda eltávolító laser sheath | 50 |  |  |  |  |  |
| 35. Terméksor: Bal kamrai over the wire (OTW) uni / bipoláris elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter): | 360 |  |  |  |  |  |
| 36. Bal kamrai over the wire (OTW) bipoláris, elektromos repozícióra alkalmas elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter). | 240 |  |  |  |  |  |
| 37. MR kondicionális bal kamrai bipoláris over the wire (OTW) elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter). | 120 |  |  |  |  |  |
| 38. Bal kamrai over the wire (OTW) passzív fixációval rendelkező, bipoláris, nehezen kanülálható, kis vénákra alkalmas elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius, véna occlusiós katéter). | 180 |  |  |  |  |  |

2. számú melléklet

# Az ajánlattevő kifejezett „Nyilatkozat”-a

a Kbt. 60. § (3) bekezdésében előírt tartalommal

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe) ………………………………..…....  kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Pacemakerek, implantálható cardioverter defibrillátorok (ICD) és elektródák beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában foglalt feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban, továbbá az ajánlattevők által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk.

Nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, s a szerződésben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a …………………..rész(ek) vonatkozásában.

A Kbt. 60. § (5) bekezdésében előírt tartalommal

Nyilatkozunk továbbá, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint

mikro-, vagy

kis-, vagy

középvállalkozásnak minősül, vagy

nem tartozik a fenti törvény hatálya alá*

Kelt………………………., 2012. …………………. hó ….. napján.

cégszerű aláírás

*megfelelő aláhúzandó

2012.

……................................

cégszerű aláírás

3. számú melléklet

NYILATKOZAT

Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokról

Alulírott, mint a

(cégnév)

(székhely)

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy cégünk nem tartozik az  alábbiakban felsorolt kizáró okok hatálya alá:

56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével

ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy

gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

Dátum:

cégszerű aláírás

4. számú melléklet

NYILATKOZAT

Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében kijelentem hogy1

1. cégünk nem minősül olyan társaságnak, melyet nem szabályozott tőzsdén jegyeznek

2. cégünket nem szabályozott tőzsdén jegyzik

a) cégünknek tényleges tulajdonosa2 nincs

b) cégünk tényleges tulajdonosai:

Név:...................................................................................................................................

Állandó lakcím: …............................................................................................................

Név:...................................................................................................................................

Állandó lakcím: …............................................................................................................

Dátum:

cégszerű aláírás

5. számú melléklet

NYILATKOZAT

(Kbt. 40. § (1) bekezdés a) b) pontja)

Alulírott …………………………., (név) mint a(z) ……………………………………(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője az alábbi nyilatkozatot teszem:

I.

40. § (1) Az ajánlatban meg kell jelölni

a) és b) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, valamint annak %-os arányát:

Teljesítési rész	 aránya a közbeszerzés értékéből

1. …………………………………..	…………….. %

2. …………………………………..	…………….. %

3. …………………………………..	…………….. %

II.

Alulírott …………………………., (név) mint a(z) ……………………………………(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője az alábbi nyilatkozatot teszem:

A ……………………… közbeszerzési eljárásban alvállalkozót nem veszek igénybe.

……………………………………………………………………………………….

A 10% feletti alvállalkozók megjelölése (név, székhely és a teljesítésben való részvételük aránya %-ban meghatározva):

Dátum

………………………………

cégszerű aláírás

*megfelelő sorok értelemszerűen kitöltendők!

6. számú melléklet

NYILATKOZAT

Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében meghatározottakról

Alulírott, mint a

(cégnév)

(székhely)

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője nyilatkozom, hogy más szervezet (vagy személy) kapacitására jelen közbeszerzési eljárásban:

*		- támaszkodunk

- nem támaszkodunk.

ha igen, a szervezet megjelölése (megnevezés, székhely)

- alkalmassági követelmény, felhívás szerinti megjelölése/hivatkozása, melynek igazolására igénybe veszik a más szervezet kapacitásait

Dátum

………………………………

cégszerű aláírás

*megfelelő sor aláhúzandó

7. számú melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint

Alulírott ……………………, mint ajánlattevő nyilatkozom a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe az 56.§szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

2012.

……................................

cégszerű aláírás

8. számú melléklet

Nyilatkozat a számlavezető pénzügyi intézményekről

Alulírott ……………………………………………, mint a(z) ………………………….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, nyilatkozom, hogy az ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézményei az alábbiak:

| Pénzügyi intézmények megnevezése | Számlaszámok |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Felelősségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy mind a számlavezető pénzintézetek, mind a számlaszámok vonatkozásában teljes körű nyilatkozatot adtam.

Kelt…………………………………………

…………………………………………..

cégszerű aláírás

9. számú melléklet

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP

Közbeszerzés megnevezése: „Pacemakerek, implantálható cardioverter defibrillátorok (ICD) és elektródák beszerzése”

Cég neve:			………………………………………….………..

Címe:				……………………………………….…………..

e-mail címe:			……………………………………….…………..

telefonszáma:		…………………………………………………...

Fax száma:			…………………………………………………...

Adószám:			…………………………………………………...

Kapcsolattartó neve:	…………………………………………………...

telefonszáma: 		…………………………………………………...

e-mail címe:			……………………………………….…………..

Letöltés dátuma:		……………………………………………............

A hiánytalanul kitöltött regisztrációs adatlapot Ajánlattevő a dokumentáció honlapról történő letöltését követően küldje meg Ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@oep.hu címre. A „Regisztrációs Adatlap” megküldésének elmaradásából származó esetleges hátrányos következményekért minden felelősség Ajánlattevőt terhel!

10. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okokról

Alulírott, mint a

(cégnév)

(székhely)

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy cégünk nem tartozik az alábbiakban

felsorolt kizáró okok hatálya alá:

57. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

Dátum:

cégszerű aláírás

11. számú melléklet

NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatáról*

Alulírott, mint a

(cégnév)

(székhely)

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője nyilatkozom, hogy az alábbiakban felsorolt, általam, mint Ajánlattevő (közös ajánlattevő) által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek legalább 50 pacemakeres beteg implantációjában és 100 beteg után-követésében szakmai tapasztalatot szereztek:

-

Dátum:

cégszerű aláírás

* Kizárólag pacemaker és pacemaker elektródákat tartalmazó ajánlat esetén kitöltendő!

# Footnotes

1	 A megfelelő válasz aláhúzandó és a hozzá tartozó rész kitöltendő

2	  Lásd a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontjában